## PROPOSTA08 (2)
LOJA |  |  |  | Tipo | Tamanho | ÁREA | INÍCIO DA OBRA | TÉRMINO DA OBRA
|  | Av. Paulista |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-07-28
Gerenciador: |  |  |  | Duração da obra: |  |  | 180 | DIAS
RAZÃO SOCIAL |  |  | Ynovações Construções e Decorações Ltda
CNPJ |  |  | 18.670.289/0001-11
|  |  | DESCRIÇÃO |  | C.C. | ITEM | CÓD SERVIÇO | VALOR
|  |  | ALVENARIA (PARED.DIVISÓRIAS, ETC.) |  | 810030 | 10 | 7317011 | 228768.96
|  |  | ESQUADRIAS E VIDROS ÁREA ADM. |  | 810031 | 20 | 7316000 | 41600
|  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | 810040 | 30 | 7317000 | 0
|  |  | PINTURAS DE FORRO/PAREDES |  | 810041 | 40 | 7317120 | 673309.29
|  |  | PISO DA ÁREA ADM/RESERVA |  | 810051 | 50 | 7317002 | 305865.13
|  |  | ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  | 810080 | 60 | 7361002 | 943580.64
|  |  | IMPEAB/TELHADO/REV.EXT/CANTEIRO |  | 810082 | 70 | 7318000 | 20268.52
|  |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 810100 | 80 | 7317012 | 0
|  |  | MÓVEIS E EQUIPTOS ÁREA ADM. |  | 810162 | 90 | 7333060 | 110523.6
|  |  | FORRO ÁREA DE VENDAS |  | 810230 | 100 | 7317003 | 0
|  |  | PISO ÁREA DE VENDAS |  | 810250 | 110 | 7317010 | 0
|  |  | FACHADAS / ENTRADA LOJA / VITRIN |  | 810260 | 120 | 7316012 | 227809.4
|  |  | SERVICOS GERAIS (CÓPIAS, ETC.) |  | 810321 | 130 | 7312130 | 0
|  |  | PAINÉIS E FERRAGENS |  | 810210 | 140 | 7332021 | 73300
|  |  | PAINÉIS FERRAGENS E ESPELHOS PROVADORES |  | 810213 | 150 | 7332023 | 379667.26
[5 empty] | OMISSOS | 160 |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 3004692.8
C.C. |  | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS
|  |  |  | UN. | QDE. | MAT.* | M.OBRA | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 476788.9
810080 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA | 1.1 | LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS | rolos | 12 | 442 | 0 | 5304
810080 |  | 1.2 | LONA PARA ISOLAMENTO DAS FASES DA OBRA (modelos aceitos: SUNSET BRANCO BRILHO OU LG BRANCO BRILHO 340GR) COM ILHÓS E VELCRO | vb. |  | 16000 | 1800 | 0
810080 |  | 1.3 | ESTADIAS E REFEIÇÕES | vb. | 1 | 64000 |  | 64000
810080 |  | 1.4 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | vb. | 1 | 33000 |  | 33000
810080 |  | 1.5 | MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS NA OBRA | vb. | 1 |  | 9000 | 9000
810080 |  | 1.6 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA (2 AUXILIARES DE LIMPEZA - COM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) | dias | 180 | 70 | 400 | 84600
810080 |  | 1.7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA (2 AUXILIARES DE LIMPEZA - COM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) | dias | 30 | 270 | 400 | 20100
810080 |  | 1.8 | REMOÇÃO DE ENTULHO/RESÍDUOS (CONSIDERAR DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS CONFORME LEGISLAÇÃO LOCAL E MANUAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS C&A - TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS DESCARTES DEVERÁ SER ENTREGUE AO TÉRMINO DA OBRA) | vb. | 1 | 42000 | 4100 | 46100
810080 |  | 1.9 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPIs/EPCs) E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA (ANDAIMES, PLATAFORMAS, ETC) | vb. | 1 | 5500 |  | 5500
810080 |  | 1.10 | ART OU RRT DE OBRA (DEVE CONSTAR TODAS AS ATIVIDADES A SEGUIR: EXECUÇÃO DE REFORMA DE INTERIORES, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS) | vb. | 1 | 1600 |  | 1600
810080 |  | 1.11 | SEGURO DE OBRA | vb. | 1 | 20000 |  | 20000
810080 |  | 1.12 | TAPUME (CONSIDERAR FACHADA e FASES) | m² | 135.87 | 210 | 60 | 36684.9
810080 |  | 1.13 | ENGENHEIRO RESIDENTE | mês | 6 |  | 17500 | 105000
810080 |  | 1.14 | Tecnico de Segurança (2 visitas semanal) | mês | 6 | 1150 | 6500 | 45900
|  | 2.0 | SALÃO DE VENDAS |  |  |  |  | 627378.98
PAREDERS E DEMOLIÇÕES
810080 | SALÃO DE VENDAS | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DRYWALL | m² | 0 |  |  | 0
810030 |  | 2.2 | EXECUÇÃO/REVESTIMENTO DE PAREDES EM DRYWALL - MAT + MO | m² | 0 |  |  | 0
810041 |  | 2.3 | PINTURA ACRÍLICA E EMASSAMENTO DAS PAREDES (MARCAS CORAL OU SUVINIL / COR BRANCO NEVE) - ÁREA DE CAIXA | m² | 86 | 16.8 | 22 | 3336.8 | Valor SCN
810041 |  | 2.4 | ACABAMENTO EM TEXTURA REF. TERRACOR VELVET COR 13323 | m² |  |  |  | 0
810041 |  | 2.5 | PINTURA LATEX ACRÍLICO ACETINADO REF. SHERWIN WILLIAMS SW 6994 – CORSÁRIO NEGRO - ÁREA ACE | m² | 28 | 32 | 40 | 2016
810031 |  | 2.6 | PILARES COM ACABAMENTO EM ESPELHO COM TOPOS LAPIDADOS DIRETAMENTE NA PAREDE (MODELO: GUARDIAN GLASS 4mm) | unid | 13 | 2300 | 900 | 41600
FORROS
810041 |  | 2.7 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (aonde for necessário conforme projeto) | m² |  |  | 40 | 0
810041 |  | 2.8 | EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO GYPSUM LISO TABICADO, ESTRUTURADO REJUNTADO E EMASSADO) - reparos devido às demolições/retirada de paredes/retiradas de sancas/molduras/interferências - MO | m² | 1655.59 |  | 70 | 115891.3 | Valor SCN
|  | 2.9 | EXECUÇÃO DE FORRO DE AÇO INOX | m²
810041 |  | 2.10 | PINTURA EM LÁTEX PVA BRANCO NEVE (FORRO ÁREA DE VENDAS - MARCAS CORAL OU SUVINIL) | m² | 1576 | 19.5 | 23 | 66980 | Valor SCN
810041 |  | 2.11 | PINTURA EM LÁTEX PVA BRANCO - ÁREA DE VENDAS (LAJE E INFRAS - SPK, elétrica, detecção, sonorização, CFTV, dutos e grelhas de ar condicionado) - MARCAS CORAL OU SUVINIL) - | vb. | 1 | 30000 | 20000 | 50000
810230 |  | 2.12 | RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (ABERTURA DE FORRO) VERIFICAR NO PROJETO OS DIFERENTES TIPOS DE LUMINÁRIAS | un. |  |  |  | 0
810041 |  | 2.13 | RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (FECHAMENTO DE FORRO) VERIFICAR NO PROJETO OS DIFERENTES TIPOS DE LUMINÁRIAS | un. |  |  |  | 0
810210 |  | 2.14 | EXECUÇÃO DE FORRO RIPADO EM BP REVESTIDO EM DURATEX ITAPUA - ÁREA CAIXA | vb. | 1 | 30000 | 20000 | 50000
810210 |  | 2.15 | ESTRUTUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE RIPADO CAIXA | vb. | 1 | 12800 | 10500 | 23300
810041 |  | 2.16 | PINTURA EM TINTA LÁTEX SHERWIN WILLIAMSCOR URBANE BRONZE REF. SW 7048 OU SUVINIL ACETINADO FULIJEM R163 APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA | m² | 41.21 | 22 | 23 | 1854.45 | Valor SCN
810051 |  |  | PISO
810051 |  | 2.17 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO | m² | 1187.72 | 15 | 35 | 59386 | Valor SCN
810051 |  | 2.18 | REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO | m² | 1187.72 | 8 | 25 | 39194.76
810051 |  | 2.19 | ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO REF. AETERNA BIANCO NATURAL. REJUNTE PORTOBELLO ACRILICO COR PLATINUM - (piso, ARGAMASSA E REJUNTE será fornecido pela C&A) | m² | 1832.41 |  | 87 | 159419.67 | Valor SCN
810051 |  | 2.20 | RODAPÉ METALICO EM CHAPA DOBRADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA REF. SAYLERLACK X130 (TOM SIMILAR AO PISO) H= 9,5CM, ESP.1,5CM | ml |  |  |  | 0 | NÃO TEM MAIS
810051 |  | 2.21 | RODAPÉ EM CHAPA DOBRADA DE INOX ESCOVADO H= 9,5CM, ESP. 1,5CM | ml | 80 | 150 | 30 | 14400 | Resolver o Enferrujado
810051 |  | 2.22 | PISO REF. GERFLOR R-TILE, ESP. 5mm, COR PRETO, PLACAS INTERTRAVADAS SOBREPOSTAS AO PORCELANATO E C/ ARREMATE EM PERFIL REDUTOR COR PRETO SOLDADO NO PISO E COLADO NO PISO C/ FITA DUPLA-FACE (piso fornecimento C&A) | m² | 115.4 | 0 | 0 | 0
810210 |  |  | SERRALHERIA
810210 |  | 2.23 | ARREMATES DE CANTOS / CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO | m² | 0 |  |  | 0
810210 |  | 2.24 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO ÁRTICO TX | un. | 0 |  |  | 0
810210 |  | 2.25 | TUBO DE AÇO INOX 2" PARA ALIMENTAÇÃO CAIXA - MAT +MO | un. | 0 |  |  | 0
810210 |  | 2.26 | CAIXA PARA HIDRANTES EM AÇO COM VIDRO TEMPERADO - MAT + MO | un. |  |  |  | 0
|  | 3.0 | PROVADORES |  |  |  |  | 365267.26
810213 | PROVADORES | 3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO GYPSUM LISO TABICADO, ESTRUTURADO REJUNTADO E EMASSADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA - (MARCAS CORAL OU SUVINIL/COR BRANCO NEVE) - reparos devido às demolições/retirada de paredes/retiradas de sancas/molduras/interferências - MAT + MO | m² |  | 0 |  | 0
810213 |  | 3.2 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL COM ACABAMENTO EM TEXTURA TERRACOR | m² |  |  |  | 0
810213 |  | 3.3 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL COM ACABAMENTO PINTURA LATEX ACRÍLICO ACETINADO BRANCO NEVE (incluir SALA DE DISTRIBUIÇÃO) | m² |  | 0 |  | 0
810213 |  | 3.4 | REFORÇO ESTRUTURAL PARA FIXAÇÃO DO VARÃO CABINES | un. | 40 | 70 | 30 | 4000
810213 |  | 3.5 | PISO PORCELANATO AMADEIRADO REF. ELIANE/DECORTILES BOTÂNICA AMBAR MA - RET, COM REJUNTE QUARTZOBRÁS REJUNTE PRONTO ACRÍLICO REF. ARGILA CN - DESCONSIDERAR FORNECIMENTO DE ARGAMASSA E REJUNTE (piso será fornecido pela C&A) | m² | 346.98 | 0 | 87 | 30187.26 | Valor SCN
810213 |  | 3.6 | RODAPÉ EM CHAPA DOBRADA DE INOX ESCOVADO H= 9,5CM, ESP. 1,5CM | ml | 327 | 150 | 30 | 58860
810213 |  | 3.7 | SUPORTE METÁLICO COM A CABAMENTO EM AÇO INOX FIXADO NA PAREDE PARA SUSTENTAÇÃO DE CORTINA DE TECIDO JEANS | un. | 40 | 450 | 30 | 19200
810213 |  | 3.8 | ESPELHO CABINE PROVADOR COM CHASSIS, CONSIDERAR MÃO AMIGA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (MODELO: GUARDIAN GLASS 4mm) CONFIRMAR MEDIDA | un. | 40 | 1200 | 80 | 51200
810213 |  | 3.9 | REFORÇO PARA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS CABINES | un. | 80 | 70 | 30 | 8000
810213 |  | 3.10 | ESPELHO DE CORREDOR GRANDE COM TOPOS LAPIDADOS DIRETAMENTE NA PAREDE (MODELO: GUARDIAN GLASS 4mm) | m² | 7 | 700 | 60 | 5320
810213 |  | 3.11 | PORTA DE GIRO SIMPLES 1 FOLHA COMPLETA PARA SALA DE DISTRIBUIÇÃO 0,70X2,10 , ACABAMENTO EM PINTURA CONFORME PAREDES | un. | 2 | 2900 | 300 | 6400
810213 |  | 3.12 | PÓRTICO LOUNGE PROVADOR ESTRUTURADO EM MDF COM RIPADO DURATEX ITAPUA | vb. | 2 | 5200 | 4000 | 18400 | Valor SCN
810213 |  | 3.13 | BATENTE METÁLICO EM FÓRMICA STEEL SILVER BRUSH, PÓRTICO CABINES | un. | 40 | 2600 | 400 | 120000
810213 |  | 3.14 | CORTINA EM TECIDO JEANS COM DOBRA TIPO WAVE E COM ILHÓS EM AÇO INOX | vb. | 40 |  | 350 | 14000
810213 |  | 3.15 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO BRANCA 1 1/4" | un. |  |  |  | 0
810213 |  | 3.16 | ARREMATES DE CANTOS / CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO | un. | 9 |  |  | 0
810213 |  | 3.17 | FIXADORES DE TETO | un. |  |  |  | 0
810213 |  | 3.18 | TUBO EM AÇO INOX PARA PROVADOR DEFICIENTE 160,0cm | un. | 2 | 650 | 60 | 1420
810213 |  | 3.19 | TUBO EM AÇO INOX PARA PROVADOR DEFICIENTE 80,0cm | un. | 4 | 650 | 60 | 2840
810213 |  | 3.20 | PAINEL EM MDF BRANCO L120TX (SALA DISTRIBUIÇÃO, CORREDOR) | m² |  |  |  | 0
810213 |  | 3.21 | ESPELHO DE COSTAS DA CABINE PROVADOR COM CHASSIS, CONSIDERAR MÃO AMIGA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE (MODELO: GUARDIAN GLASS 4mm) CONFIRMAR MEDIDA | un. | 40 | 556 | 80 | 25440 | Valor SCN
|  | 4.0 | FACHADAS |  |  |  |  | 173356
810260 | FACHADAS | 4.1 | DEMOLIÇÃO DE FACHADAS/TABLADOS | m² | 29.12 | 380 | 170 | 16016
810260 |  | 4.2 | EXECUÇÃO DE TESTEIRA EM DRYWALL C/ CURVAS E ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, ACABAMENTO EM PINTURA LATEX ACRÍLICO ACETINADO BRANCO NEVE - MAT + MO | m² | 28 | 500 | 260 | 21280
810260 |  | 4.3 | EXECUÇÃO DE TESTEIRA EM DRYWALL AO FUNDO C/ ACABAMENTO EM TEXTURA REF. TERRACOR VELVET COR 13323 - MAT + MO | m² | 26 | 500 | 260 | 19760
810260 |  | 4.4 | MOLDURA PARA TESTEIRA EM AÇO INOX ESCOVADO 30mm | ml | 19 | 190 | 60 | 4750
810260 |  | 4.5 | FECHAMENTO ESTRUTURADO DO PÓRTICO DE ACESSO EM AÇO INOX ESCOVADO | ml | 23 | 1100 | 310 | 32430
810260 |  | 4.6 | RODAPÉ EM CHAPA DOBRADA DE INOX ESCOVADO H= 9,5CM, ESP. 1,5CM | ml |  |  |  | 0
810260 |  | 4.7 | SOLEIRA EM REVESTIMENTO ROCCIA, CALCE ANTRACITE , LINHA FOKOS, MARCA LAMINAM - MAT + MO | m² | 23 | 1250 | 1050 | 52900
810260 |  | 4.8 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm | m² | 2 | 1380 | 380 | 3520
810260 |  | 4.9 | PERFIL DE AÇO INOX ESCOVADO PARA CAIXILHO DOS VIDROS 150mm | ml |  |  |  | 0
810260 |  | 4.10 | ESTRUTURA METÁLICA EM METALON PARA REVESTIMENTO DE FACHADA | vb. | 1 | 9800 | 6500 | 16300
810260 |  | 4.11 | TABLADO DE MADEIRA EM MDF BRANCO TX PARA VITRINES | un. |  |  |  | 0
810260 |  | 4.12 | Adequação estrutura metálica para instalação nova porta enrolar | vb. | 1 | 4600 | 1800 | 6400
|  | 5.0 | OMISSOS |  |  |  |  | 1361901.66
810030 | OMISSOS | 5.1 | Demolição Revestimentos dos Pilares | vb. | 1 | 3600 | 1200 | 4800
810080 |  | 5.2 | Furação da Laje - Átrio / Escada Rolante / Tomada de Ar | m² | 53.18 | 1030 | 950 | 105296.4
810080 |  | 5.3 | Guarda-Corpo - Vidro Blindex 10mm - Mat + M.O. | ml. | 18.5 | 4310 | 650 | 91760
810080 |  | 5.4 | Sóculos para bancadas | vb. | 1 | 1650 | 900 | 2550
810080 |  | 5.5 | Bases de concreto para equipamentos(ar condicionado, transformador) | vb. | 1 | 2500 | 1200 | 3700
810041 |  | 5.6 | Alçapões | un. | 12 | 410 | 65 | 5700
810041 |  | 5.7 | Prever reforço para: placas aéreas cv, trilho vitrine | vb. | 1 | 2500 | 900 | 3400
810041 |  | 5.8 | Tirantes para luminárias | un. | 195 | 23 | 45 | 13260
810041 |  | 5.9 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PAINEL VERTICAL | vb. | 1 | 25000 | 35000 | 60000
|  | 5.10 | PAREDES
810041 |  | 5.11 | PAREDE EM PLACAS DE GESSO STD - 1 face - acessórios para instalação, mão de obra e Chapas de Gesso ST STANDARD e Componentes (Massa fast fix/Guias 70M/Montantes/Tabicas/Suportes Nivelador e Conectores) | m² | 1012 |  | 70 | 70840
810041 |  | 5.12 | PAREDE EM PLACAS DE GESSO STD - 2 faces - acessórios para instalação, mão de obra e Chapas de Gesso ST STANDARD e Componentes (Massa fast fix/Guias 70M/Montantes/Tabicas/Suportes Nivelador e Conectores) | m² | 1211 |  | 80 | 96880
810041 |  | 5.13 | PAREDE EM PLACAS DE GESSO RU - 1 face resitente a umidade e 1 face standard - acessórios para instalação, mão de obra e Chapas de Gesso ST STANDARD e Componentes (Massa fast fix/Guias 70M/Montantes/Tabicas/Suportes Nivelador e Conectores) | m² | 25 | 135 | 70 | 5125
810041 |  | 5.14 | PAREDE EM PLACAS DE GESSO RU - 2 faces resistentes a umidade - acessórios para instalação, mão de obra e Chapas de Gesso ST STANDARD e Componentes (Massa fast fix/Guias 70M/Montantes/Tabicas/Suportes Nivelador e Conectores) | m² | 89 | 165 | 90 | 22695
810041 |  | 5.15 | PAREDE EM PLACAS DE GESSO RF + ST - 1 face resitente a fogo e 1 face standard - acessórios para instalação, mão de obra e Chapas de Gesso ST STANDARD e Componentes (Massa fast fix/Guias 70M/Montantes/Tabicas/Suportes Nivelador e Conectores) | m² | 30 | 135 | 70 | 6150
810041 |  | 5.16 | Alvenaria em tijolo/bloco de concreto | m² | 190 | 185 | 80 | 50350
810041 |  | 5.17 | PROTEÇÃO ELETROMAGNÉTICA EM MANTA ALUMINIZADA (RFID) | m² | 642 | 13.6 | 45 | 37621.2
|  | 5.18 | DIVISÓRIAS
810162 |  | 5.19 | Fecham. compartimentos: divisórias, ref. sistema divilux 35, revest. formidur bp plus cor branco e montantes ntr branco, fabr. Eucatex | m² | 29 | 320 | 85 | 11745
810162 |  | 5.20 | Sanitário: porta 0.60x1.65 - divisória eucatex com maçaneta para cela sanitária - abrir - 1f | un. | 6 | 1180 | 90 | 7620
810162 |  | 5.21 | FECHAM. COMPARTIMENTOS: DIVISÓRIAS, REF. SISTEMA DIVILUX 35, REVEST. FORMIDUR BP PLUS COR BRANCO E MONTANTES NTR BRANCO, FABR. EUCATEX | m² | 32 | 230 | 85 | 10080
810162 |  | 5.22 | Porta para divisória eucatex com maçaneta tipo alavanca - abrir - 1f | un. | 2 | 460 | 90 | 1100
810162 |  | 5.23 | Porta e ferragens de Vidro ou Alumínio para Box chuveiro | un. | 2 | 1610 | 110 | 3440
|  | 5.24 | PORTAS
810030 |  | 5.25 | Porta vai vem - Mat. + M.O. | un. | 1 | 4300 | 300 | 4600
810030 |  | 5.26 | Porta completa simples de correr 1.00m - Mat. + M.O. | un. | 2 | 2100 | 300 | 4800
810030 |  | 5.27 | Porta completa simples de correr 0.80m - Mat. + M.O. | un. | 1 | 2100 | 300 | 2400
810030 |  | 5.28 | Porta de madeira completa (0,82x2,10m) folhada Curupixa ou Tauari ou similar - Mat. + M.O. | un. | 10 | 2100 | 300 | 24000
810030 |  | 5.29 | Porta de madeira completa (0,92x2,10m) folhada Curupixa ou Tauari ou similar com painel de vidro - Mat. + M.O. - copa | un. | 1 | 2600 | 300 | 2900
810030 |  | 5.30 | Porta dupla de madeira (1,20x2,10) folhada Curupixa ou Tauari ou similar - Mat. + M.O. - Casa de Máquinas | un. | 2 | 3600 | 600 | 8400
810030 |  | 5.31 | Porta dupla de madeira (1,20x2,10) folhada Curupixa ou Tauari ou similar - Mat. + M.O. - Reserva | un. | 1 | 3600 | 600 | 4200
810030 |  | 5.32 | Porta em chapa de ferro lisa simples (0,80x2,10) - grelha conforme projeto de ar condicionado | un. | 1 | 2980 | 600 | 3580
810030 |  | 5.33 | Porta em chapa de ferro lisa simples (0,90x2,10) com barra anti-pânico | un. | 2 | 3200 | 600 | 7600
810030 |  | 5.34 | Fechadura elétrica com acionamento manual - porta back office | un. | 1 | 650 | 350 | 1000
|  | 5.35 | PROVADORES
810213 |  | 5.36 | Cabideiro cromado | un | 120 | 90 | 30 | 14400
|  | 5.37 | ADMINISTRATIVO
810030 |  | 5.38 | Rodapé em madeira Curupixá ou Tauari - 7cm | ml. | 52.69 | 55 | 45 | 5269
810030 |  | 5.39 | Rodapé em madeira Curupixá ou Tauari - 20cm | ml. | 193.22 | 76 | 45 | 23379.62
810030 |  | 5.40 | Sóculos para bancadas | vb. | 1 | 1450 | 900 | 2350
810030 |  | 5.41 | Bases de concreto para equipamentos(ar condicionado, transformador) | vb. | 1 | 2100 | 1200 | 3300
810030 |  | 5.42 | PISO - Aplicação de piso cerâmico c/ fornecimento de argamassa e rejunte - Cerâmica ate 45x45 cm REF.: Cargo plus white Eliane - fornecido pela C&A | m² | 508.96 | 0 | 70 | 35627.2
810030 |  | 5.43 | CERÂMICA ELIANE 20x20, COR BRANCA, LINHA FORMA WHITE BRILHANTE, COM REJUNTE BRANCO E PERFIL DE ACABAMENTO H=140cm | m² | 101 | 130 | 70 | 20200
810041 |  | 5.44 | PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO FABRIC. SUVINIL, EM GESSO ACARTONADO | m² | 1208 | 21 | 26 | 56776
810041 |  | 5.45 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR DIÁRIO DE MENINA FABR. CORAL | m² | 39 | 23.5 | 36 | 2320.5
810030 |  | 5.46 | PISO CIMENTADO COM PINTURA EPÓXI CINZA CLARO + CONTRAPISO – 3cm | m² | 61.02 | 112 | 75 | 11410.74
810041 |  | 5.47 | Pintura esmalte cor amarela - Mat. + M.O. - bases casa de máquinas | vb. | 1 | 780 | 600 | 1380
810162 |  | 5.48 | Montagem de estante modular metálica - fornecido pela C&A | pç | 432 |  | 20 | 8640
810030 |  | 5.49 | Bancadas em granito para vestiários - Mat. + M.O. | m² | 2.26 | 1850 | 350 | 4972
810030 |  | 5.50 | Bancadas em granito para cantina (bancadas, área balcão térmico) - Mat. + M.O. | m² | 2 | 2100 | 350 | 4900
810030 |  | 5.51 | Aparadores para bancada de vestiários - Mat. + M.O. | un. | 2 | 350 | 130 | 960
810030 |  | 5.52 | Nicho em granito nos box de chuveiro - Mat. + M.O. | un. | 2 | 830 | 650 | 2960
810030 |  | 5.53 | Cuba de inox - copa | un. | 1 | 1980 | 110 | 2090
810030 |  | 5.54 | Cuba de embutir de louça oval | un. | 4 | 650 | 90 | 2960
|  | 5.55 | Obs.: Demais louças e metais serão fornecidas e instaladas pela Instaladora de hidráulica. | vb. | 1 |  |  | 0
810162 |  | 5.56 | Espelho Cristal 4mm para colocação sobre bancadas dos sanitários com moldura alumínio (1 por cuba) - Mat. + M.O. | un. | 4 | 980 | 210 | 4760
810162 |  | 5.57 | Espelho Cristal 4mm vertical com moldura para funcionários nos vestiários (1,40x0,50m) - 1 unidade por vestiário - Mat. + M.O. | um. | 2 | 1900 | 350 | 4500
810162 |  | 5.58 | Arquibancada: TABLADO FIXO EM MDP BRANCO 18mm. Prever estrutura metálica interna em tubo de ferro metalon para sustentação a cada 1m. | un. | 1 | 6500 | 2500 | 9000
|  | 5.59 | MARCENARIA E ENXOVAL -ESTOQUE E ADM
810162 |  | 5.60 | Armário suspenso - refeitório | unid | 1 | 5300 | 900 | 6200
810162 |  | 5.61 | Bancada/ armário da copa | unid | 1 | 860 | 110 | 970
810162 |  | 5.62 | Armário suspenso e bancada - sala da gerência | unid | 1 | 4300 | 900 | 5200
810162 |  | 5.63 | Prateleira na circulação para caixa geral | unid | 1 | 1200 | 110 | 1310
810162 |  | 5.64 | Moldura para cofre - boca de lobo | unid | 1 | 450 | 110 | 560
810162 |  | 5.65 | Estante sala de rack | unid | 1 | 2850 | 900 | 3750
810162 |  | 5.66 | Armário boca de lobo - sala da gerência | unid | 1 | 2050 | 900 | 2950
810162 |  | 5.67 | Base de alumínio para bebedouro | unid | 2 | 950 | 110 | 2120
810162 |  | 5.68 | Filtro para bebedouro Aqualar | unid | 2 | 450 |  | 900
810162 |  | 5.69 | Porta e Tampa de alumínio para lixeira copa | unid | 1 | 700 | 110 | 810
810162 |  | 5.70 | Suporte para TV, Projetor e Microondas | unid | 3 | 320 |  | 960
810162 |  | 5.71 | Lixeira para bancada da cantina | unid | 1 | 1050 |  | 1050
810162 |  | 5.72 | Lixeira para bancada dos sanitários | unid | 2 | 1050 |  | 2100
810162 |  | 5.73 | Lixeira para vasos sanitários | unid | 5 | 650 |  | 3250
810162 |  | 5.74 | Portinhola branca para correio pneumático | unid |  |  |  | 0
810162 |  | 5.75 | Locker para vestiário | unid | 3 |  |  | 0
810162 |  | 5.76 | Banco para vestiário | unid | 2 |  |  | 0
810162 |  | 5.77 | Sapateira para vestiário | unid | 2 |  |  | 0
|  | 5.78 | ESCADAS E ELEVADORES
OMISSOS |  | 5.79 | Elevador | vb. | 1 |  |  | 0
OMISSOS |  | 5.80 | Escada Fixa | vb. | 1 |  |  | 0
OMISSOS |  | 5.81 | Escada Rolante | vb. | 1 |  |  | 0
810162 |  | 5.82 | Guarda Corpo Para escada | vb. | 1 |  |  | 0
|  | 5.83 | FACHADAS
810260 |  | 5.84 | FORRO EM AÇO INOX ESTRUTURADO CONFORM DESIGN DESTE PROJETO – DEVE SER ESTIPULADO POR TÉCNICO ESPECIALISTA | m² | 38.59 | 1050 | 210 | 48623.4
810260 |  | 5.85 | Porta de correr envidraçada | un. | 1 | 4850 | 980 | 5830
810260 |  | 5.86 | Demolição da esquadria existente - 3,64m | vb. |  |  |  | 0
810260 |  | 5.87 | Plataforma elevatória | vb. | 1 |  |  | 0
810260 |  | 5.88 | Escada | vb. | 1 |  |  | 0
|  | 5.89 | PISO
810162 |  | 5.90 | TAPETE ARTICULADO RETENTOR DE PARTÍCULAS ALTURA 14 MM, ACABAMENTO CARPETE, INSTALAÇÃO EMBUTIDO, COR CARVÃO 795 PREVER PERFIL DE ALUMÍNIO COMO JUNTAS NA COR CINZA ESCURO. INSTALADO COM RECORTE NO PISO. | m² | 4.11 | 2360 | 1900 | 17508.6
810082 |  | 5.91 | Impermeabilização casa de máquinas, área técnica e área embaixo da cuba refeitório: manta butílica ou asfáltica tipo torodin ou similar (verificar projeto) | m² | 63.88 | 160 | 90 | 15970
810082 |  | 5.92 | Impermeabilização sanitários: manta líquida (verificar projeto) | m² | 38.04 | 65 | 48 | 4298.52
810051 |  | 5.93 | Piso tátil (escada rolante e elevador) - Mat. + M.O. | m² | 36 | 215 | 70 | 10260
810030 |  | 5.94 | Grama sintética - sala descompressão | m² | 9.7 | 980 | 70 | 10185
810051 |  | 5.95 | PISO PORCELANATO AMADEIRADO REF. ELIANE/DECORTILES BOTÂNICA AMBAR MA - RET, COM REJUNTE QUARTZOBRÁS REJUNTE PRONTO ACRÍLICO REF. ARGILA CN - (piso será fornecido pela C&A) - ABAIXO DA ESCADA - SALÃO DE VENDAS | m² | 257.83 |  | 90 | 23204.7
810030 |  | 5.96 | RODAPÉ POLIESTIRENO SANTA LUZIA NA COR FENDI. DIMENSÕES: H=10cm ELETROSTÁTICA REF. SAYLERLACK X130 (TOM SIMILAR AO PISO) H= 9,5CM, ESP. 1,5CM | ml | 206 | 98 | 30 | 26368
810041 |  | 5.97 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR DIÁRIO DE MENINA FABR. CORAL - FORRO | m² | 10.78 | 36 | 32 | 733.04
810030 |  | 5.98 | DEMOLIÇÃO DE RAMPA, ESCADA E ELEVADOR | m² | 10.78 | 70 | 260 | 3557.4
810080 |  | 5.100 | EXECUÇÃO/FECHAMENTO VERTICAL( ATRIO ) MATERIAL E MÃO DE OBRA ) - REVESTIMENTO EM ACM | m² | 157 | 680 | 250 | 146010
810080 |  | 5.102 | LOCAÇÃO DO ESCORAMENTO PARA LAJE | m³ | 53.63 | 450 |  | 24133.5
810080 |  | 5.103 | TRANSPORTE DO ESCORAMENTO (ENTREGA E RETIRADA) | vb. | 1 | 9800 |  | 9800
810080 |  | 5.104 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO | vb. | 1 |  | 21800 | 21800
810080 |  | 5.104 | DEMOLIÇÃO DE POÇO PARA ESCADA ROLANTE E ELEVADOR | m³ | 12 | 1219.23 | 1050.43 | 27235.92
810080 |  | 5.105 | FECHAMENTO DE POÇOS EXISTENTES (ELEVADOR) | m³ | 12 | 619.23 | 550.43 | 14035.92
810080 |  | 5106 | Topografia | unid | 5 | 0 | 2224 | 11120
810080 |  | 5107 | Sondagem | vb. | 1 | 9350 | 0 | 9350
810080 |  |  |  | m³ |  |  |  | 0
3004692.8
|  |  | DESCRIÇÃO | UN | Hora Normal | Hora 60% | Hora 100% | Adicional Noturno
Homem/Hora
|  |  | Engenheiro | Mês | 22000
|  |  | Mestre | h | 90 | 144 | 180 | 108
|  |  | Encarregado | h | 70 | 112 | 140 | 84
|  |  | Administrativo | h | 110 | 176 | 220 | 132
|  |  | Servente | h | 90 | 144 | 180 | 108
|  |  | Pedreiro | h | 60 | 96 | 120 | 72
|  |  | Almoxarifado | h | 70 | 112 | 140 | 84
|  |  | Carpinteiro | h | 70 | 112 | 140 | 84