## 5ª Equal
LOJA |  |  | Tipo | Tamanho | ÁREA | INÍCIO DA OBRA | CONCLUSÃO DA OBRA
|  | Av. Paulista |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-07-28
Gerenciador: |  |  | Duração da obra: |  |  | 180 | DIAS DE OBRA
RAZÃO SOCIAL |  | JET ELÉTRICA E SERVIÇOS
CNPJ |  | 43.274.544/0001-54
|  | DESCRIÇÃO |  | Classe de Custo | ITEM | CÓD. SERVIÇO | VALOR
|  | SERV LIMP. VIGILANCIA. /ADMINIST. |  | 810080 | 10 | 7316014 | 302200
|  | SERVICOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 810100 | 20 | 7323000 | 547661.591
|  | SERV NAS INSTAL HIDRAULICAS / SANITÁRIAS |  | 810101 | 30 | 7322000 | 60246.392
|  | SERV GERENCI ENERGIA ELÉTRICA |  | 810103 | 40 | 7323080 | 864.773
|  | SERV CABOS, PAIN E QUAD DE ALI |  | 810104 | 50 | 7327031 | 179043.942
|  | SERV CABINE PRIMÁRIA / SUB-ESTAÇÃO |  | 810105 | - | 7323010 | 0
|  | SERV SPRINK / HIDR / EXTIN / ALARM / DET |  | 810144 | 60 | 7327020 | 346776.656
|  | SERV PROJETO INSTAL ELETRICAS |  | 810310 | 70 | 7321010 | 2500
|  | SERVICO COMBATE A INCENDIO |  | 810312 | - | 7321012 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1439293.354
C.C. |  |  |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QDE. | MAT. | M.OBRA | TOTAL
| A | SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 272955.365
810100 | 1.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 187187.201
| 1.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x75mm | m |  |  |  | 0
| 1.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x50mm | m |  |  |  | 0
| 1.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m | 50 | 42.23 | 16.89 | 2956
| 1.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m
| 1.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x50mm | m | 150 | 25.71 | 10.28 | 5398.5
| 1.6 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m | 60 | 18.1 | 7.24 | 1520.4
| 1.7 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 916.21 | 366.48 | 1282.69
| 1.8 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m | 1400 | 12.44 | 4.354 | 23511.6
| 1.9 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 1041.34 | 416.536 | 1457.876
| 1.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 100 | 13.74 | 5.5 | 1924
| 1.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 1.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.16 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m |  |  |  | 0
| 1.17 | Sealtube ø1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.18 | Sealtube ø2" | m |  |  |  | 0
| 1.19 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 334.81 | 133.924 | 468.734
| 1.20 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 7305.58 | 2556.953 | 9862.533
| 1.21 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 30 | 14.96 | 5.98 | 628.2
| 1.22 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 1.23 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 1.24 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 1.25 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 1.26 | Condulete de alumínio Ø4" | pç |  |  |  | 0
| 1.27 | Curva 90º galvanizada a fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 1.28 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 334.81 | 133.924 | 468.734
| 1.29 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 297.86 | 119.14 | 417
| 1.30 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m | 15000 | 3.47 | 1.119 | 68835
| 1.31 | Cabo cobre isolação afumex 750V #4mm² | m | 600 | 6.28 | 1.119 | 4439.4
| 1.32 | Cabo cobre isolação afumex 750V #6mm² | m | 600 | 9.45 | 1.119 | 6341.4
| 1.33 | Cabo cobre isolação afumex 0,6/1000V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 1.34 | Cabo de cobre afumex tipo PP 3x#1,5m² | m | 1000 | 7.95 | 2.7825 | 10732.5
| 1.35 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 1539.85 | 615.94 | 2155.79
| 1.36 | Prensa cabo de Ø 1/2" | pç | 500 | 5.17 | 2.748 | 3959
| 1.37 | Plug monobloco 2P+T fêmea | pç | 500 | 5.05 | 3.352 | 4201
| 1.38 | Ponto de chuveiro elétrico | pç | 2 | 150 | 75 | 450
| 1.39 | Ponto de torneira elétrica | pç |  |  |  | 0
| 1.40 | Botoeira iluminação vigia | pç |  |  |  | 0
| 1.41 | Sensor de presença | pç |  |  |  | 0
| 1.42 | Tomada 2P+T 32A - Steck | pç |  |  |  | 0
| 1.43 | Interruptor simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.44 | Interruptor paralelo montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.45 | Interruptor Itermediário montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.46 | Conjunto de 2 Interruptores simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.47 | Interruptor simples montado em caixa 4x2" | pç | 10 | 28.38 | 11.352 | 397.32
| 1.48 | Interruptor paralelo montado em caixa 4x2" | pç | 4 | 42.31 | 16.92 | 236.92
| 1.49 | Conjunto de 2 Interruptores simples montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 1.50 | Tomada universal 2P+T montado em caixa 4x2" 10A | pç | 54 | 43.43 | 17.372 | 3283.308
| 1.51 | Tomada universal 2P+T montado em condulete 10A | pç | 27 | 26.13 | 10.452 | 987.714
| 1.52 | Tomada universal 2P+T montado em caixa 4x2" 20A | pç |  |  |  | 0
| 1.53 | Tomada universal 2P+T montado em condulete 20A | pç |  |  |  | 0
| 1.54 | Tomada universal 2P+T 20A + 1 interruptor simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.55 | Tomada dupla universal 2P+T montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 1.56 | Tomada tripla universal 2P+T montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 1.57 | Caixa 4x2" com espelho cego | pç |  |  |  | 0
| 1.58 | Tomada específica Bacão Térmico | pç |  |  |  | 0
| 1.59 | Acessórios para interruptores e tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb | 1 | 1046.03 | 418.412 | 1464.442
| 1.60 | Instalação Luminária de sobrepor (Somente mão de obra) | pç | 67 |  | 29.5 | 1976.5
| 1.61 | Instalação Trilho Eletrificado (Somente mão de obra) | pç | 153 |  | 29.5 | 4513.5 | Conferido novamente em projeto
| 1.62 | Instalação de Spots LED em trilho eletrificado (Somente mão de obra) | pç | 591 |  | 22.5 | 13297.5 | Conferido novamente em projeto
| 1.63 | Instalação de Spots LED embutidos no forro (Somente mão de obra) | pç | 111 |  | 29.5 | 3274.5 | Conferido novamente em projeto
| 1.64 | Instalação de luminária LED wallwasher (Somente mão de obra) | pç | 89 |  | 29.5 | 2625.5
| 1.65 | Instalação de luminária LED marquise (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.66 | Instalação de painel LED embutido 22x22cm (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.67 | Luminária administrativa 2x28W (Somente mão de obra) | pç | 39 |  | 29.5 | 1150.5
| 1.68 | Luminária administrativa 1x28W (Somente mão de obra) | pç | 30 |  | 29.5 | 885
| 1.69 | Lâmpada montada no forro ou perfilado (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.70 | Acessórios para montagem da lâmpada (Soquete para lâmpadas fluorescente T5, Abraçadeira T5, Cabos para montagem do reator, etc...) | vb | 1 | 650 | 260 | 910
| 1.71 | Luminária blindada "tipo tartaruga" com grade e corpo de alumínio fundido, soquete E-27 com lâmpada | pç |  |  |  | 0
| 1.72 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 838.67 | 335.47 | 1174.14
810100 | 2.0 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS ESTABILIZADAS |  |  |  |  | 32037.3
| 2.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 2.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x50mm | m |  |  |  | 0
| 2.3 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 2.4 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m | 60 | 12.44 | 4.98 | 1045.2
| 2.5 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 295.5 | 118.21 | 413.71
| 2.6 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 60 | 13.74 | 5.5 | 1154.4
| 2.7 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" (Ø 1") | m | 10 | 30.26 | 12.1 | 423.6
| 2.8 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 158 | 63.2 | 221.2
| 2.9 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 349.14 | 139.66 | 488.8
| 2.10 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 20 | 14.96 | 5.98 | 418.8
| 2.11 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç | 5 | 27.29 | 10.92 | 191.05
| 2.12 | Curva 90º galvanizada a fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 2.13 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 168.3 | 67.32 | 235.62
| 2.14 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 158 | 63.2 | 221.2
| 2.15 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m | 3000 | 3.47 | 1.119 | 13767
| 2.16 | Cabo cobre isolação afumex 750V #4mm² | m | 700 | 6.28 | 1.12 | 5180
| 2.17 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 784.43 | 313.77 | 1098.2
| 2.18 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç | 5 | 43.34 | 17.34 | 303.4
| 2.19 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç | 140 | 26.27 | 10.51 | 5149.2
| 2.20 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 20A | pç |  |  |  | 0
| 2.21 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 20A | pç |  |  |  | 0
| 2.22 | Tomada dupla universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç | 8 | 62.03 | 24.81 | 694.72
| 2.23 | Tomada dupla universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.24 | Tomada tripla universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.25 | Tomada tripla universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.26 | Acessórios para tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb | 1 | 409.23 | 163.69 | 572.92
| 2.27 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 327.34 | 130.94 | 458.28
810100 | 3.0 | DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA (40 PONTOS) - NÃO RECEBEMOS PROJETO |  |  |  |  | 5038.518
| 3.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m
| 3.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m
| 3.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m
| 3.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m | 36 | 18.1 | 1.81 | 716.76
| 3.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 109.8 | 22.98 | 132.78
| 3.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 3.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 50 | 15.02 | 1.502 | 826.1
| 3.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m | 25 | 30.26 | 3.026 | 832.15
| 3.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m | 5 | 51.26 | 5.126 | 281.93
| 3.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 3.12 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 150.68 | 25.068 | 175.748
| 3.13 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 3.14 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 3.15 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç | 6 | 27.29 | 2.729 | 180.114
| 3.16 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç | 7 | 51.82 | 5.182 | 399.014
| 3.17 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 3.18 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 150.68 | 25.068 | 175.748
| 3.19 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 3.20 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 152 | 15.2 | 167.2
| 3.21 | Quadro de distribuição 60x60x12cm | pç |  |  |  | 0
| 3.22 | Quadro de distribuição 80x80x12cm | pç |  |  |  | 0
| 3.23 | Acessórios para montagem de D.G (Blocos BLI, conectores, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.24 | Cabo CCI-50 2 Pares | m |  |  |  | 0
| 3.25 | Cabo CCI-50 20 Pares | m |  |  |  | 0
| 3.26 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.27 | Conjunto de tomada para telefone Rj-11 Montado em caixa 4x2" | pç | 5 | 99.65 | 9.965 | 548.075
| 3.28 | Conjunto de tomada para telefone Rj-11 Montado em condulete | pç | 5 | 33.44 | 3.344 | 183.92
| 3.29 | Acessórios para tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb | 1 | 127.89 | 12.789 | 140.679
| 3.30 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 253 | 25.3 | 278.3
810100 | 4.0 | SISTEMA DE CFTV E SENSORES |  |  |  |  | 48692.346
| 4.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m |  |  |  | 0
| 4.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 4.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m | 300 | 30.63 | 10.7205 | 12405.15
| 4.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m | 50 | 19.19 | 7.676 | 1343.3
| 4.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 445.8 | 178.32 | 624.12
| 4.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 4.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 4.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m |  |  |  | 0
| 4.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" (Ø 1") | m | 200 | 30.26 | 12.1 | 8472
| 4.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 4.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 4.12 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 588.89 | 235.556 | 824.446
| 4.13 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 1454.71 | 581.884 | 2036.594
| 4.14 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 4.15 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" (Ø 1") | pç | 68 | 27.29 | 10.92 | 2598.28
| 4.16 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  | 0 | 0
| 4.17 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  | 0 | 0
| 4.18 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1.1/4" | pç |  |  | 0 | 0
| 4.19 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  | 0 | 0
| 4.20 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 588.89 | 235.556 | 824.446
| 4.21 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 687.25 | 274.9 | 962.15
| 4.22 | Cabo coaxial RG 59 - 75 ohms 93% malha | m |  |  | 0 | 0
| 4.23 | CABO 4X22BR 2 PARES 0,30mm² FLEX | m | 300 | 10.6 | 4.24 | 4452
| 4.24 | Cabo UTP cat. 5E - cinza - 305mts | cx | 8 | 949 | 332.15 | 10249.2
| 4.25 | Câmera de segurança do tipo DOME Sistema CFTV | pç |  |  |  | 0
| 4.26 | Câmera de segurança Sistema CFTV | pç |  |  |  | 0
| 4.27 | Sensor IVP- Infravermelho Passivo em Condulete | pç |  |  |  | 0 | NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DA INSTALADORA
| 4.28 | Sensor magnético porta | pç |  |  |  | 0 | NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DA INSTALADORA
| 4.29 | Ponto para câmera de CFTV | un | 59 |  | 55 | 3245
| 4.30 | Sirene de Alarme | pç |  |  |  | 0 | NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DA INSTALADORA
| 4.31 | Verba para miudezas, acessorios e fixações | vb | 1 | 468.33 | 187.33 | 655.66
| B | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 60246.392
810101 | 5.0 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 11497.206
| 5.1 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 25mm | m | 120 | 7.74 | 3.096 | 1300.32
| 5.2 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 32mm | m |  |  |  | 0
| 5.3 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 40mm | m |  |  |  | 0
| 5.4 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 50mm | m |  |  |  | 0
| 5.5 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 60mm | m |  |  |  | 0
| 5.6 | Registro de gaveta bruto Ø 3/4" | pç | 12 | 52.07 | 20.828 | 874.776
| 5.7 | Registro de gaveta bruto Ø 1 '' | pç |  |  |  | 0
| 5.8 | Registro de gaveta bruto Ø 1.1/4'' | pç |  |  |  | 0
| 5.9 | Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2'' | pç |  |  |  | 0
| 5.10 | Registro de gaveta bruto Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 5.11 | Registro de gaveta cromado Ø 3/4" | pç | 12 | 183.34 | 73.336 | 3080.112
| 5.12 | Registro de gaveta cromado Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 5.13 | Registro de gaveta cromado Ø 1.1/4'' | pç |  |  |  | 0
| 5.14 | Registro de gaveta cromado Ø 1 1/2'' | pç |  |  |  | 0
| 5.15 | Registro de pressão cromado Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 5.16 | Hidrômetro Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 5.17 | Hidrômetro Ø 1.1/2" | pç | 1 | 1305.91 | 522.364 | 1828.274
| 5.18 | Cavalete para hidrômetro | cj |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 5.19 | Conexões PVC marrom soldável Ø 25 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb | 1 | 1725.1 | 690.04 | 2415.14
| 5.20 | Conexões PVC marrom soldável Ø 32 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.21 | Conexões PVC marrom soldável Ø 40 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.22 | Conexões PVC marrom soldável Ø 50 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.23 | Conexões PVC marrom soldável Ø 60 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.24 | Adaptadores PVC marrom ( Ø 25 mm X3/4", Ø 32 mm X 1", Ø 40 mm X 1.1/4", Ø 50 mm X 1.1/2", Ø 60 mm X 2", Etc...) | vb | 1 | 369 | 147.6 | 516.6
| 5.25 | Conexões PVC Azul ( Joelho, Tê, luva, etc...) Ø 25 mm X 1/2",Ø 25 mm X3/4", Etc... | vb | 1 | 478.56 | 191.424 | 669.984
| 5.26 | Verba para miudezas, pintura e fixações | vb | 1 | 580 | 232 | 812
810101 | 6.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 18212.836
| 6.1 | Cuba oval de embutir completa, com válvula, sifão cromado, torneira e rabicho (Não inclui cuba) | pç | 4 | 454.93 | 181.972 | 2547.608
| 6.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada de duplo acionamento com assento | pç | 6 | 762.96 | 267.036 | 6179.976
| 6.3 | Tanque completo, com válvula, sifão cromado, torneira e rabicho | pç | 1 | 1450 | 580 | 2030
| 6.4 | Chuveiro elétrico | pç | 2 | 160 | 64 | 448
| 6.5 | Mictório completo | pç | 2 | 769.58 | 307.832 | 2154.824
| 6.6 | Torneira de lavagem | pç | 2 | 65 | 26 | 182
| 6.7 | Pia de cozinha completa, com torneira, válvula e sifão cromado (Não incluir pia) | pç | 1 | 536.46 | 214.584 | 751.044
| 6.8 | Filtro para pia | pç | 1 | 153.6 | 61.44 | 215.04
| 6.9 | Bebedouro elétrico, com com filtro anexo - somente mão-de-obra | pç | 3 | 105 | 42 | 441
| 6.10 | Ducha higiênica | pç |  |  |  | 0
| 6.11 | Torneira Presmatic p/ lavatório COM AREJADOR | pç | 4 | 582.74 | 233.096 | 3263.344
810101 | 7.0 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 30536.35
| 7.1 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 40mm | m | 120 | 11.68 | 4.672 | 1962.24
| 7.2 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 50mm | m | 252 | 15.49 | 6.196 | 5464.872
| 7.3 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 75mm | m | 240 | 26.33 | 7.899 | 8214.96
| 7.4 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 100mm | m | 150 | 37.66 | 11.298 | 7343.7
| 7.5 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 150mm | m |  |  |  | 0
| 7.6 | Conexões PVC série R Ø 40 mm ( Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb | 75 | 9.96 | 3.984 | 1045.8
| 7.7 | Conexões PVC série R Ø 50 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb | 18 | 27.67 | 11.068 | 697.284
| 7.8 | Conexões PVC série R Ø 75 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb | 17 | 27.33 | 10.932 | 650.454
| 7.9 | Conexões PVC série R Ø 100 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb | 17 | 50.47 | 20.188 | 1201.186
| 7.10 | Conexões PVC série R Ø 150 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 7.11 | Anel de Borracha | vb | 1 | 260.32 | 104.128 | 364.448
| 7.12 | Ralo Sifonado 150X185X75mm | pç | 5 | 96.88 | 38.752 | 678.16
| 7.13 | Ralo Sifonado 100X100X50mm | pç | 1 | 40.66 | 16.264 | 56.924
| 7.14 | Grelha inox 15X15 | pç | 6 | 123.22 | 49.288 | 1035.048
| 7.15 | Caixa de gordura em PVC 18 litros - Amanco ou Tigre | pç | 1 | 303.69 | 121.476 | 425.166
| 7.16 | Conexões | vb | 1 | 373.44 | 149.376 | 522.816
| 7.17 | Verba para miudezas, pintura e fixações | vb | 1 | 623.78 | 249.512 | 873.292
| C | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | 864.773
810103 | 8.0 | CONTROLE DE DEMANDA |  |  |  |  | 864.773
| 8.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 8.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m | 1 | 30.26 | 9.078 | 39.338
| 8.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 125.8 | 37.74 | 163.54
| 8.4 | Suporte completo para eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 108.25 | 32.475 | 140.725
| 8.5 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 8.6 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç | 2 | 27.29 | 8.187 | 70.954
| 8.7 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 115.8 | 34.74 | 150.54
| 8.8 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 102.28 | 30.684 | 132.964
| 8.9 | Cabo blindado 2 x 24AWG | m | 1 | 3.87 | 1.161 | 5.031
| 8.10 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m | 1 | 3.87 | 1.161 | 5.031
| 8.11 | Verba para miudezas, acessorios e fixações | vb | 1 | 120.5 | 36.15 | 156.65
| D | CABOS / QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 179043.942
810104 | 9.0 | REDE DE ALIMENTADORES QUADROS |  |  |  |  | 30476.374
| 9.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 400x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x100mm | m | 36 | 42.87 | 17.148 | 2160.648
| 9.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.6 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 158.99 | 63.596 | 222.586
| 9.7 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 9.8 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 9.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 9.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 9.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m | 15 | 50.91 | 20.364 | 1069.11
| 9.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m | 25 | 51.26 | 20.5 | 1794
| 9.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m | 8 | 80.85 | 32.34 | 905.52
| 9.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m |  |  |  | 0
| 9.16 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 307.39 | 122.956 | 430.346
| 9.17 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 348.68 | 139.472 | 488.152
| 9.18 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 9.19 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 9.20 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 9.21 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç | 2 | 44.79 | 17.916 | 125.412
| 9.22 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 9.23 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç | 2 | 126.63 | 50.652 | 354.564
| 9.24 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 250.39 | 100.156 | 350.546
| 9.25 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 219.7 | 87.88 | 307.58
| 9.26 | Cabo cobre isolação 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 9.27 | Cabo cobre isolação 750V #4mm² | m |  |  |  | 0
| 9.28 | Cabo cobre isolação 750V #6mm² | m |  |  |  | 0
| 9.29 | Cabo cobre isolação 750V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 9.30 | Cabo cobre isolação 750V #16mm² | m |  |  |  | 0
| 9.31 | Cabo cobre isolação 750V #25mm² | m |  |  |  | 0
| 9.32 | Cabo cobre isolação 750V #35mm² | m |  |  |  | 0
| 9.33 | Cabo cobre isolação 750V #50mm² | m |  |  |  | 0
| 9.34 | Cabo cobre isolação 750V #70mm² | m |  |  |  | 0
| 9.35 | Cabo cobre isolação 750V #95mm² | m |  |  |  | 0
| 9.36 | Cabo cobre isolação 750V #120mm² | m |  |  |  | 0
| 9.37 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 9.38 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #4mm² | m |  |  |  | 0
| 9.39 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #6mm² | m | 100 | 7.1 | 2.84 | 994
| 9.40 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #10mm² | m |  |  |  | 0
| 9.41 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #16mm² | m | 50 | 22.44 | 8.976 | 1570.8
| 9.42 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #25mm² | m | 200 | 33.31 | 9.993 | 8660.6
| 9.43 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #35mm² | m |  |  |  | 0
| 9.44 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #50mm² | m |  |  |  | 0
| 9.45 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #70mm² | m | 15 | 102.98 | 30.894 | 2008.11
| 9.46 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #95mm² | m |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO DESSA DISCIPLINA
| 9.47 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #120mm² | m | 40 | 167.66 | 33.532 | 8047.68
| 9.48 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #150mm² | m |  |  |  | 0
| 9.49 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #185mm² | m |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO DESSA DISCIPLINA
| 9.50 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #240mm² | m |  |  |  | 0
| 9.51 | Acessórios para cabos (Terminais de compressão, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 270.17 | 148.07 | 418.24
| 9.52 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 406.06 | 162.42 | 568.48
810104 | 10.0 | REDE DE ALIMENTADORES CONDICIONADORES DE AR |  |  |  |  | 53005.278
| 10.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 400x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x100mm | m | 50 | 42.87 | 17.148 | 3000.9
| 10.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m | 150 | 36.5 | 10.95 | 7117.5
| 10.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  | 0 | 0
| 10.6 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 803.29 | 321.316 | 1124.606
| 10.7 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 10.8 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 10.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 10.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 10.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 10.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m | 30 | 44 | 17.6 | 1848
| 10.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 10.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m | 15 | 69.88 | 27.952 | 1467.48
| 10.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m | 40 | 110.11 | 33.033 | 5725.72
| 10.16 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 674.98 | 269.992 | 944.972
| 10.17 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 1203.76 | 481.504 | 1685.264
| 10.18 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 10.19 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 10.20 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 10.21 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç | 5 | 54.5 | 21.8 | 381.5
| 10.22 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 10.23 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç | 3 | 44.79 | 17.916 | 188.118
| 10.24 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 674.98 | 269.992 | 944.972
| 10.25 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 475.2 | 190.08 | 665.28
| 10.26 | Cabo cobre isolação 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 10.27 | Cabo cobre isolação 750V #4mm² | m |  |  |  | 0
| 10.28 | Cabo cobre isolação 750V #6mm² | m |  |  |  | 0
| 10.29 | Cabo cobre isolação 750V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 10.30 | Cabo cobre isolação 750V #16mm² | m |  |  |  | 0
| 10.31 | Cabo cobre isolação 750V #25mm² | m |  |  |  | 0
| 10.32 | Cabo cobre isolação 750V #35mm² | m |  |  |  | 0
| 10.33 | Cabo cobre isolação 750V #50mm² | m |  |  |  | 0
| 10.34 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #2,5mm² | m | 100 | 4.41 | 1.764 | 617.4
| 10.35 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #4mm² | m | 300 | 6.66 | 2.664 | 2797.2
| 10.36 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #6mm² | m | 530 | 9.45 | 2.835 | 6511.05
| 10.37 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #10mm² | m | 40 | 15.03 | 6.012 | 841.68
| 10.38 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #16mm² | m |  |  |  | 0
| 10.39 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #25mm² | m |  |  |  | 0
| 10.40 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #35mm² | m |  |  |  | 0
| 10.41 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #50mm² | m |  |  |  | 0
| 10.42 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #70mm² | m | 120 | 102.98 | 30.894 | 16064.88
| 10.43 | Acessórios para cabos (Terminais de compressão, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 440.33 | 176.132 | 616.462
| 10.44 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 330.21 | 132.084 | 462.294
810104 | 11.0 | QUADROS GERAIS, PARCIAIS E NOBREAK´S |  |  |  |  | 95562.29
| 11.1 | QGBT - N ( medidores com portas serial RS485- vide pasta lista de medidores compativeis) | pç | 1 | 34286.73 | 2000 | 36286.73
| 11.2 | QGBT - E( medidores com portas serial RS485- vide pasta lista de medidores compativeis) | pç |  |  |  | 0
| 11.3 | QDAC - 1 | pç | 1 | 14300 | 2000 | 16300
| 11.4 | QDAC - 2 | pç | 1 | 27574.03 | 2000 | 29574.03
| 11.5 | QDAC - 3 | pç |  |  |  | 0
| 11.6 | QLT-T | pç | 1 | 4951.67 | 2000 | 6951.67
| 11.7 | QLT-1 | pç |  |  |  | 0
| 11.8 | QLT-2 | pç |  |  |  | 0
| 11.9 | QLT-3 | pç |  |  |  | 0
| 11.10 | QLE-T | pç |  |  |  | 0
| 11.11 | QLE-1 | pç |  |  |  | 0
| 11.12 | QLE-2 | pç |  |  |  | 0
| 11.13 | QLE-3 | pç |  |  |  | 0
| 11.14 | Quadro Banco de Capacitor | pç |  |  |  | 0
| 11.15 | QT-EE / QD-NB | pç | 1 | 2699.86 | 2000 | 4699.86
| 11.16 | Q. REVERSÃO NOBREAK CENTRAL | pç |  |  |  | 0
| 11.17 | QUADRO BLOQUEIO GERADOR | pç |  |  |  | 0
| 11.18 | Acessórios para montagem dos quadros (Terminais de compressão,pino, garfo, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 1250 | 500 | 1750
| E | SPRINKLERS E HIDRANTES |  |  |  |  | 346776.656
810144 | 12.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES |  |  |  |  | 9438.64
| 12.1 | Extintor Gás Carbônico (CO2) 6kg | un |  |  |  | 0
| 12.2 | Extintor Pó Químico 4 kg (ABC) | un |  |  |  | 0
| 12.3 | Extintor Pó Químico 6kg (ABC) | un | 16 | 263.8 | 95 | 5740.8
| 12.4 | Extintor Água Pressurizada 10Litros | un |  |  |  | 0
| 12.5 | Adesivos e marcação de restrição de área | vb | 1 | 672 | 268.8 | 940.8
| 12.6 | Sinalização de extintores e de segurança em geral (CONFORME NORMAS LOCAIS DO CBM) | vb | 88 | 22.38 | 8.95 | 2757.04
810144 | 13.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 86032.134
| 13.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 715 | 13.74 | 4.122 | 12771.33
| 13.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 13.3 | Sealtube ø3/4" | m | 210 | 28.2 | 11.28 | 8290.8
| 13.4 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 1731.33 | 692.532 | 2423.862
| 13.5 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb | 1 | 1047.43 | 418.972 | 1466.402
| 13.6 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 270 | 14.96 | 5.98 | 5653.8
| 13.7 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 13.8 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 1731.33 | 692.532 | 2423.862
| 13.9 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 13.10 | Central de detecção e alarme, digital enderecável com 2 laços (Completa com baterias, etc...) | pç | 1 | 4859.4 | 1943.76 | 6803.16
| 13.11 | Sirene bitonal, inclusive base e demais acessórios | pç | 5 | 92.97 | 37.188 | 650.79
| 13.12 | Acionador manual tipo quebra-vidro, inclusive base e demais acessórios | pç | 5 | 127.78 | 51.112 | 894.46
| 13.13 | Detector de fumaça endereçável, inclusive base e demais acessórios | pç | 111 | 175.82 | 70.328 | 27322.428
| 13.14 | Detector de temperatura (termovelocimétrico), . inclusive base e demais acessórios | pç | 3 | 198.8 | 79.52 | 834.96
| 13.15 | Bloco autônomo com luminária de indicação de saída | pç | 48 | 160.78 | 48.234 | 10032.672
| 13.16 | Bloco luminária autônoma para iluminação de emergência 2x9W | pç |  |  |  | 0
| 13.17 | Bloco luminária autônoma para iluminação de emergência 2x55W | pç |  |  |  | 0
| 13.18 | Cabo blindado 2x1,5mm2 / 750V - a confirmar com fornecedor da central de alarme | m | 1040 | 4.33 | 1.299 | 5854.16
| 13.19 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 435.32 | 174.128 | 609.448
810144 | 14.0 | REDE DE HIDRANTES E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  |  |  |  | 251305.882
| 14.1 | Chuveiro automático (bico de sprinkler) de 1/2", tipo pendente, K80, com canopla | pç | 314 | 35.77 | 14.308 | 15724.492
| 14.2 | Chuveiro automático (bico de sprinkler) de 1/2", tipo up-right, K80, sem canopla | pç | 72 | 31.08 | 12.432 | 3132.864
| 14.3 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1/2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 1 | 6623.76 | 2649.504 | 9273.264
| 14.4 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 1 | 9431.25 | 3772.5 | 13203.75
| 14.5 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1.1/4" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 1 | 3575.94 | 1430.376 | 5006.316
| 14.6 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1.1/2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 1 | 7304.77 | 2191.431 | 9496.201
| 14.7 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 1 | 14004.11 | 4201.233 | 18205.343
| 14.8 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø2.1/2" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb | 1 | 3220.49 | 1288.196 | 4508.686
| 14.9 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø3" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb | 1 | 2658.38 | 797.514 | 3455.894
| 14.10 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø4" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb | 1 | 14197.84 | 4259.352 | 18457.192
| 14.11 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø6" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 14.12 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1" | m | 978 | 32.26 | 12.26 | 43540.56
| 14.13 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1.1/4" | m | 138 | 37.02 | 14.07 | 7050.42
| 14.14 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1.1/2" | m | 222 | 50.03 | 19.01 | 15326.88
| 14.15 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø2" | m | 204 | 57.84 | 21.89 | 16264.92
| 14.16 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø2.1/2" | m | 36 | 73.3 | 27.85 | 3641.4
| 14.17 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø3" | m | 24 | 108.87 | 41.37 | 3605.76
| 14.18 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø4" | m | 150 | 120.89 | 45.94 | 25024.5
| 14.19 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø6" | m |  |  |  | 0
| 14.20 | Suporte completo para tubulação até 2" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. | 768 | 5.35 | 2.14 | 5752.32
| 14.21 | Suporte completo para tubulação de 2.1/2" a 3"(tirantes, abraçadeiras,etc.) | conj. | 93 | 5.35 | 2.14 | 696.57
| 14.22 | Suporte completo para tubulação até 4" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. | 75 | 5.35 | 2.14 | 561.75
| 14.23 | Suporte completo para tubulação até 6" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. |  |  |  | 0
| 14.24 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 2" | m | 1536 | 6.5 | 1.95 | 12979.2
| 14.25 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos c/02 demãos), 2.1/2" e 3" | m | 186 | 6.5 | 2.6 | 1692.6
| 14.26 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 4" | m | 150 | 6.5 | 2.6 | 1365
| 14.27 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 6" | m |  |  |  | 0
| 14.28 | Registro de gaveta em ferro fundido, com haste ascendente, de 6" | pç |  |  |  | 0
| 14.29 | Registro de gaveta em ferro fundido, com haste ascendente, de 4" | pç |  |  |  | 0
| 14.30 | Chave fluxo ø 4" | pç |  |  |  | 0
| 14.31 | Chave fluxo ø 6" | pç |  |  |  | 0
| 14.32 | Caixa de hidrante simples com (mangueiras, esguichos fixo, regulável, adaptador, chave, tampão cego, registro globo angulhar 45° de 2.1/2" e demais e acessórios) | pç | 1 | 3400 | 1190 | 4590
| 14.33 | Caixa de hidrante dupla com (mangueiras, esguichos fixo, regulável, adaptador, chave, tampão cego, registro globo angulhar 45° de 2.1/2" e demais e acessórios) | pç |  |  |  | 0
| 14.34 | Kit para drenagem composto por registro de gaveta de 1", manômetro, etc. | conj. | 1 | 1750 | 700 | 2450
| 14.35 | Materiais de consumo (lâminas de serra, brocas, estopas, etc.) | vb | 1 | 2250 | 900 | 3150
| 14.36 | Materiais para solda (argônio, oxigênio, acetileno, varetas, equipamentos, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 14.37 | Testes hidrostáticos conforme norma | vb | 1 | 1200 | 480 | 1680
| 14.38 | Verba de miudezas e fixações | vb | 1 | 1050 | 420 | 1470
| F | DIVERSOS / GERAL |  |  |  |  | 321200
| 15.0 | SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 321200
810310 | 15.1 | Elaboração dos desenhos como construído (As-builts) | vb | 1 |  | 1250 | 1250
810105 | 15.2 | Acompanhamento e comissionamento da ligação elétrica definitiva | vb |  |  |  | 0
810310 | 15.3 | Adequação e aprovação dos projetos de combate a incêndio no CB local | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO INDICADO NO MEMORIAL OU PROJETO
810080 | 15.4 | Acompanhamento e apoio ao técnic do sistema de sonorização, CFTV, Contagem de fluxo) | vb | 1 |  | 1750 | 1750
810105 | 15.5 | Acompanhamento e apoio ao tecnico do grupo gerador Incluindo fornecimento de (10Mts de mangueira trançada de 3/8" 250PSI, 100Lts de óleo diesel, montagem do escapamento, óleo lubrificante, etc...) | vb |  |  |  | 0
810100 | 15.6 | Acompanhamento e apoio ao tecnico do no-break (star-up) | vb | 1 |  | 1500 | 1500
810100 | 15.7 | Instalação do painel de senha no RFS (painel e cabo de rede fornecida pela C&A Modas) | vb |  |  |  | 0
810101 | 15.8 | TUBULAÇÃO SERIE "R" PARA SISTEMA DE CORREIO PNEUMÁTICO | vb |  |  |  | 0
810100 | 15.9 | Gambiarra da obra e ligação de equipamentos (iluminação e tomadas) | vb |  |  |  | 0
810080 | 15.10 | Engenheiro | vb | 1 |  | 72000 | 72000
810080 | 15.11 | Alimentação e estadia | vb | 1 |  | 133770 | 133770
810080 | 15.12 | Passagens e transporte | vb | 1 |  | 82680 | 82680
810080 | 15.13 | Transporte (fretes de materiais) | vb | 1 |  | 12000 | 12000
810100 | 15.14 | Plataforma tipo Sanfona / Andaimes - Somente andaimes | vb | 1 |  | 15000 | 15000
810080 | 15.15 | Transporte vertical / horizontal | vb |  |  |  | 0
810310 | 15.16 | ART Contemplanto todos os serviços executados | vb | 1 |  | 1250 | 1250
| G | OMISSOS |  |  |  |  | 258206.226
810105 | 16.1 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 16.1 | Instalação de transformador a seco de 500kVA - 13.8kV/380/220V (Somente mão de obra) | un
| 16.2 | Para raio tipo polimérico 13.8 kV / 10kA, inclusive suporte de fixação | un
| 16.3 | Mufla interna # 35 mm² / 15 KV | un
| 16.4 | Chave seccionadora tripolar, abertura com carga, com base para fusível HH em 15Kv-400A com Kirk e eixo prolongador. | pç
| 16.5 | Fusível limitador de corrente HH-15Kv - 50A | un
| 16.6 | Isolador 15Kv | un
| 16.7 | Barramento tipo varão de cobre, de 3/8", inclusive conexões | vb
| 16.8 | Suporte metálico para (Mufla, Para-raios, Isoladores e demais acessórios) | un
| 16.9 | Aterramento da subestação e transformador (Cabos, Cordoalhas, conectores, e demais acessórios) | vb
| 16.10 | Caixa com barra de equipotencialidade | un
| 16.11 | Grade metálica fixa e removível | vb
| 16.12 | Sistema de iluminação e tomadas para a subestação | vb
| 16.13 | Bloco autônomo 2x55W autonomia de 1 hora, instalado na subestação | un
| 16.14 | Acessórios complemetares da subestação (Tapete 20Kv, luvas MT 20Kv NR-10, sinalização, etc...) | vb
810100 | 17.0 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 35921.838
| 17.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" (Ø 1") | m | 500 | 30.26 | 9.078 | 19669
| 17.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 17.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 1676.77 | 670.708 | 2347.478
| 17.4 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb | 1 | 1710.17 | 684.068 | 2394.238
| 17.5 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" ( Ø 1") | pç | 200 | 27.29 | 10.916 | 7641.2
| 17.6 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.7 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 1676.77 | 670.708 | 2347.478
| 17.8 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 602.2 | 240.88 | 843.08
| 17.9 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.10 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.11 | Caixa de som embutida | pç |  |  |  | 0
| 17.12 | Caixa de som aparente | pç |  |  |  | 0
| 17.13 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 17.14 | Potenciometro de som | pç |  |  |  | 0
| 17.15 | Subwoofer | pç |  |  |  | 0
| 17.16 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 485.26 | 194.104 | 679.364
810100 | 18.0 | SISTEMA DE LÓGICA |  |  |  |  | 14675.888
| 18.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m |  |  |  | 0
| 18.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 18.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 18.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m |  |  |  | 0
| 18.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 18.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 18.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 18.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m |  |  |  | 0
| 18.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m | 200 | 30.26 | 9.078 | 7867.6
| 18.10 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 602.52 | 241.01 | 843.53
| 18.11 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 1 | 698.32 | 279.33 | 977.65
| 18.12 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç | 67 | 10.2 | 4.08 | 956.76
| 18.13 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 18.14 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç | 70 | 23.59 | 9.436 | 2311.82
| 18.15 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 543.09 | 217.236 | 760.326
| 18.16 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 358.37 | 143.348 | 501.718
| 18.17 | Cabo UTP cat. 5E - Azul - 305mts | cx |  |  |  | 0
| 18.18 | Conjunto de tomada para telefone/Lógica Rj-45 Montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 18.19 | Conjunto de tomada para telefone/Lógica Rj-45 Montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 18.20 | Conjunto de tomada dupla para telefone/Lógica Rj-45 Montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 18.21 | Sensor de temperatura | pç |  |  |  | 0
| 18.22 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 326.06 | 130.424 | 456.484
810100 | 19.0 | SISTEMA DE CONTADOR FLUXO |  |  |  |  | 1040.52 | VALOR ESTIMADO POIS NÃO EXISTE EM PROJETO
| 19.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m | 5 | 12.41 | 2.482 | 74.46
| 19.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 19.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 1 | 105 | 21 | 126
| 19.4 | Câmera contadora de fluxo | pç |  |  |  | 0
| 19.5 | Ponto para câmera do contador de fluxo | un | 5 | 55 | 11 | 330
| 19.6 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb | 1 | 105 | 21 | 126
| 19.7 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç | 5 | 15.01 | 3.002 | 90.06
| 19.8 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 19.9 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 1 | 75 | 15 | 90
| 19.10 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb | 1 | 75 | 15 | 90
| 19.11 | Cabo coaxial RG 59 - 75 ohms 93% malha (Câmera de Contador de fluxo até o Rack de lógica) | m |  |  |  | 0
| 19.12 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 95 | 19 | 114
810100 | H | OUTROS OMISSOS |  |  |  |  | 206567.98
| 20.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 20.1 | LINEAR GAP EMBUTIR | pç | 142 |  | 31.5 | 4473
| 20.2 | Instalação Iluminação para espelhos dos provadores (Perfil LED) (Somente mão de obra) | pç | 154 |  | 45 | 6930
| 20.3 | Instalação Luminária Pendente da Circulação (Somente mão de obra) | pç | 16 |  | 130 | 2080
| 20.4 | Instalação Luminária Pendente do Beleza (Somente mão de obra) | pç | 2 |  | 130 | 260
| 20.5 | Instalação Luminária Pendente do Lounge (Somente mão de obra) | pç | 4 |  | 95 | 380
| 20.6 | Spot duplo de embutir | pç | 10 |  | 31.5 | 315
| 20.7 | Led em móveis de parede | pç | 25 |  | 31.5 | 787.5
| 20.8 | Instalação Luminária Embutir Caixas (Somente mão de obra) | pç | 16 |  | 130 | 2080
| 20.9 | Instalação Luminaria Átrio (Somente mão de obra) | pç | 10 |  | 130 | 1300
| 20.10 | Parafuso e bucha borboleta | vb | 1 | 1700 | 680 | 2380
| 20.11 | Realocação de hidrante simples | pç | 1 |  | 3200 | 3200
| 20.12 | Realocação de sirene | pç | 1 |  | 90 | 90
| 20.13 | Realocação de acionador manual | pç | 1 |  | 90 | 90
| 20.14 | Tomada STIMER ( AQUATIC) | pç | 4 | 247.19 | 98.88 | 1384.28
| 20.15 | Instalação de Matrix mini led line 1130 - sistema modular de iluminação contínua (Somente mão de obra) | pç | 15 |  | 70 | 1050
| 20.16 | Instalação de Matrix mini led line 1690 - sistema modular de iluminação contínua (Somente mão de obra) | pç | 45 |  | 70 | 3150
| 20.17 | Instalação de Matrix mini led line 2250 - sistema modular de iluminação contínua (Somente mão de obra) | pç | 40 |  | 70 | 2800
| 20.18 | Instalação de Matrix mini led line 2810 - sistema modular de iluminação contínua (Somente mão de obra) | pç | 40 |  | 70 | 2800
| 20.19 | Instalação de Luminária tipo Focal Fixo ou Móvel (Somente mão de obra) | pç | 30 |  | 31.5 | 945
| 20.20 | Instalação Luminária Entrada de Loja (Somente mão de obra) | pç | 8 |  | 31.5 | 252
| 20.21 | Instalação Iluminação para espelhos da circulação dos provadores (Somente mão de obra) | pç | 8 |  | 45 | 360
| 20.22 | Instalação Luminária Redonda de Teto Provador (Somente mão de obra) | pç | 84 |  | 31.5 | 2646
| 20.23 | Instalação Luminária S1 Provadores (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 20.24 | Instalação de ponto elétrico para Sinalizador em cabine dos provadores (Somente mão de obra) | vb |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 20.25 | Instalação de ponto elétrico para Cremalheiras (Somente mão de obra) | vb |  |  |  | 0 | NÃO ENCONTRADO EM PROJETO
| 20.26 | Realocação de hidrante existente | vb | 1 |  | 2500 | 2500
| 20.27 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #120mm² | m | 300 | 167.66 | 33.532 | 60357.6
| 20.28 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #185mm² | m | 300 | 249.99 | 49.998 | 89996.4
| 20.29 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #95mm² | m | 76 | 132.25 | 26.45 | 12061.2
| 20.28 | Remoção de hidrante existente | vb | 2 |  | 950 | 1900
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1439293.354
Desconto
[6 empty] | Total Final | 1439293.354
| Valores estimado por preço Unitário |  | FORNECEDOR | JET ELÉTRICA E SERVIÇOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Hora Normal | Adicional Noturno | Total Mensal | Total Estimado
| 1.0 | Homem/Hora
| 1.1 | Engenheiro | Mês | 15000 | 18000 |  | 0
| 1.2 | Encarregado Eletrica e hidraulica | h | 59 | 70.8 |  | 0
| 1.3 | Eletricista | h | 38 | 45.6 |  | 0
| 1.4 | Auxiliar Eletricista | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.5 | Meio Oficial Eletrico | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.6 | Auxiliar Hidraulico | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.7 | Encanador | h | 39 | 46.8 |  | 0
| 1.8 | Soldador | h | 42 | 50.4 |  | 0
| 1.9 | Administrativo/Almoxarife | h | 28 | 33.6 |  | 0
| 1.10 | Encarregado hidraulica | h | 59 | 70.8
4
| 2.0 | Administração
| 2.1 | Terceiros | % | 39%
| 2.2 | Materiais | % | 39%
| 2.3 | Taxa de Mobilização
| 2.4 | Taxa de Desmobilização
| 2.5 | Despesas Mensais (Mão de Obra) | mês
|  | Total |  |  |  |  | 0
Desconto
|  | Total Final |  |  |  |  | 0
Pagamento
OBS:
VALIDADE:
LEGENDA
orçar
retirar
conferir unidade de medida orçada
conferir valores unitários
conferir quantitativos
conferir especificação de projeto com fornecimento
orçar em m3 com 3cm
Note on F363: João Paulo - Jet: NÃO CONSIDERADO SOFTSTARTER