## 6ª Equal
LOJA |  |  | Tipo | Tamanho | ÁREA | INÍCIO DA OBRA | FINAL DE OBRA
| Av. Paulista |  | NOVA | FULL |  | 2026-01-29 | 2026-07-28
Gerenciador: |  |  | Duração da obra: |  |  | 180 | dias
RAZÃO SOCIAL |  | Adriatic Service Peças e Serviços LTDA
CNPJ |  | 58.862.905/0001-50
CUSTOS CONSIDERANDO FATURAMENTO EM 28DDL PARA ADRIATIC / FATURAMENTO DIRETO DE BOCAS DE AR E EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
|  | EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO C&A |  |  |  |  | 10000
|  | EQUIPAMENTOS - CONSIDERAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 132041.37
|  | BOCAS DE AR E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 123083
|  | DUTOS CONVENCIONAIS |  |  |  |  | 716888
|  | SUPORTAÇÃO DOS DUTOS |  |  |  |  | 2000
|  | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  |  |  | 0
|  | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 109000
|  | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 1900
|  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 16000
|  | DIVERSOS |  |  |  |  | 22279
|  | OMISSOS |  |  |  |  | 102308.63
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1235500
CENT. | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS
CUSTO |  |  | UN | QDE. | MAT. | M.OBRA | TOTAL
SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO
810110 | 1.0 | EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO C&A |  |  |  |  | 10000
| 1.1 | Instalação de resfriador de líquido 152 TR, condensação a ar, incluindo calços amortecedores, ligação final de hidráulica (tubulações,válvula de balanceamento, válvulas borboletas, juntas de expansão e acessórios) e ligações finais de força/comando/automação. | vb | 1 |  | 4000 | 4000
UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LIQUIDO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 151,5TR, TROCADOR DE CALOR DO TIPO CASCO E TUBO, VAZÃO DE ÁGUA GELADA, 87,1m³/h, MOD.: 30XSB160, REF.: CARRIER
| 1.2 | Instalação de ar condicionado tipo Fancoil - 5 TR | und | 2 |  | 1000 | 2000
AR CONDICIONADO DO TIPO FANCOIL MODULAR, VENTILADOR DO TIPO SIROCO - VAZÃO DE INSUFLAMENTO 3.400 m³/h, VAZÃO DE AR EXTERNO 600 m³/h, CAPACIDADE DE REFRIAMENTO DE 5TR'S, 8 ROWS, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONIVEL 30mmca, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 3,3 m³/h, FILTRAGEM DO AR G4, MOD.: 39DB05TV + 39DB05V, REF.: CARRIER.
| 1.3 | Instalação de ar condicionado tipo Fancoil - 30 TR | und | 4 |  | 1000 | 4000
AR CONDICIONADO DO TIPO FANCOIL MODULAR, VENTILADOR DO TIPO SIROCO - VAZÃO DE INSUFLAMENTO 20.400 m³/h, VAZÃO DE AR EXTERNO 4.200 m³/h, CAPACIDADE DE REFRIAMENTO DE 20TR'S, 8 ROWS, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONIVEL 30mmca, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 19,8 m³/h, FILTRAGEM DO AR G4, MOD.: 39DB30TV + 39DB30V, REF.: CARRIER.
810110 | 2.0 | EQUIPAMENTOS - CONSIDERAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 132041.37
| 2.1 | GRUPO MOTO BOMBA CENTRIFUGO, COM VAZÃO DE 43,5m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONIVEL DE 30mmca, MOD.: 065-040-160, REF.: KSB BOMBAS | un | 3 | 8000 | 800 | 26400
| 2.2 | FANCOLETE DO TIPO HI-WALL, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 12.000 BTU/H, VAZÃO DE INSUFLAMENTO 646m³/h, MOD.: 42BC012, REF.: CARRIER. | un | 1 | 5000 | 800 | 5800
| 2.3 | CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE 9480m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DE 55mmca, MOD.: GVS-PF-18/18 COM FILTRO G4, REF.: SOLER E PALAU | un | 1 | 9935.53 | 500 | 10435.53 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 2.4 | CAIXA DE VENTILAÇÃO, VAZÃO DE 7270m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DE 30mmca, MOD.: GVS-PF-18/13 COM FILTRO G4, REF.: SOLER E PALAU | un | 1 | 8026.91 | 500 | 8526.91 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 2.5 | EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD DE SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE 1400m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DE 55mmca, MOD.: RLS 224 Classe I, TENSÃO 220V/3F/60hz, REF.: SOLER E PALAU | un | 1 | 2559.71 | 500 | 3059.71 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 2.6 | EXAUSTOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE 44500m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DE 80mmca, MOD.: RLD 1000 Classe I, TENSÃO 220V/3F/60hz, REF.: SOLER E PALAU | un | 2 | 34609.61 | 1000 | 71219.22 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 2.7 | CORTINA DE AR COM DIMENSÕES DE 900X185X145 (L x A x P) mm, MOD.: KCAF 09C 220V G5, REF.: KOMECO | un | 2 | 700 | 500 | 2400
| 2.8 | CORTINA DE AR COM DIMENSÕES DE 1500X185X145 (L x A x P) mm, MOD.: KCAF 15C 220V G5, REF.: KOMECO | un | 3 | 900 | 500 | 4200
810110 | 3.0 | BOCAS DE AR E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 123083
| 3.1 | DIFUSOR CIRCULA, COM CAIXA PLENO, MOD.: ADLR-ZH-M, DIM.: T04, REF.: TROX | un | 29 | 349 | 30 | 10991 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.2 | DIFUSOR CIRCULA, SEM CAIXA PLENO, MOD.: ADLR-C, DIM.: T04, REF.: TROX | un | 98 | 299 | 30 | 32242 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.3 | DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS, SEM CAIXA PLENO, MOD.: ADLQ-AG, TAM.: 04 - 412x412mm, REF.: TROX | un | 19 | 395 | 30 | 8075 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.4 | DIFUSOR LINEAR, COM CAIXA PLENO, MOD.: VSD35-2S DIM.: 1950x70mm, REF.: TROX | un | 15 | 858 | 30 | 13320 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.5 | DIFUSOR LINEAR, COM CAIXA PLENO, MOD.: VSD35-2S DIM.: 1200x70mm, REF.: TROX | un | 14 | 528 | 30 | 7812 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.6 | DIFUSOR LINEAR, COM CAIXA PLENO, MOD.: VSD35-1S DIM.: 1050x40mm, REF.: TROX | un | 13 | 380 | 30 | 5330 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.7 | DIFUSOR LINEAR, COM CAIXA PLENO, MOD.: VSD35-2S DIM.: 1500x70mm, REF.: TROX | un | 1 | 660 | 30 | 690 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.8 | GRELHA DE EXAUSTÃO, DE ALETA FIXA, MOD.: VAT-DG, DIM.: 225x125mm, REF.: TROX | un | 13 | 73 | 30 | 1339 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.9 | GRELHA DE VENTILAÇÃO E RETORNO, COM DUPLA DEFLEXÃO, MOD.: AR-AG, DIM.: 1225x325mm, REF.: TROX | un | 2 | 426 | 30 | 912 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.10 | GRELHA DE VENTILAÇÃO E RETORNO, COM DUPLA DEFLEXÃO, MOD.: AR-AG, DIM.: 1225x525mm, REF.: TROX | un | 19 | 636 | 30 | 12654 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.11 | GRELHA VENEZIANA COM TELA METÁLICA, MOD.: AWG, DIM.: 1000X425mm, REF.: TROX | un | 1 | 440 | 30 | 470 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.12 | GRELHA DE VENTILAÇÃO E RETORNO, COM DUPLA DEFLEXÃO, MOD.: AR-AG, DIM.: 425x225mm, REF.: TROX | un | 18 | 169 | 30 | 3582 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.13 | DIFUSOR LINEAR, COM CAIXA PLENO, MOD.: ALS-DS1 DIM.: 1950x70mm, REF.: TROX | un |  |  | 30 | 0
| 3.14 | GRELHA VENEZIANA COM TELA METÁLICA, MOD.: AWG, DIM.: 1600X425mm, REF.: TROX | un | 1 | 570 | 30 | 600 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.15 | GRELHA VENEZIANA COM TELA METÁLICA, MOD.: AWG, DIM.: 1400X425mm, REF.: TROX | un | 1 | 500 | 30 | 530 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.16 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 500x250mm, REF.: TROX | un | 41 | 241 | 30 | 11111 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.17 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 500x300mm, REF.: TROX | un | 17 | 259 | 30 | 4913 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.18 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1100x350mm, REF.: TROX | un | 2 | 480 | 30 | 1020 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.19 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 800x800mm, REF.: TROX | un | 2 | 684 | 30 | 1428 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.20 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1200x700mm, REF.: TROX | un | 1 | 852 | 30 | 882 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.21 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1100x500mm, REF.: TROX | un | 2 | 628 | 30 | 1316 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.22 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1000x200mm, REF.: TROX | un | 1 | 363 | 30 | 393 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.23 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1200x200mm, REF.: TROX | un | 1 | 419 | 30 | 449 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.24 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 800x250mm, REF.: TROX | un | 1 | 314 | 30 | 344 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.25 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 1350x350mm, REF.: TROX | un | 1 | 636 | 30 | 666 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.26 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 900x350mm, REF.: TROX | un | 2 | 416 | 30 | 892 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 3.27 | DAMPER MOTORIZADO COM ATUADOR,MOD.: TVT, DIM.: 500x300mm, REF.: TROX | un | 2 | 531 | 30 | 1122 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO | Damper para controle de fluxo de ar nos provadores
810110 | 4.0 | DUTOS CONVENCIONAIS |  |  |  |  | 716888
| 4.1 | Duto de insuflamento com isolamento térmico TDC, chapa #26 | kg | 230 | 22 | 21 | 9890
| 4.2 | Duto de insuflamento com isolamento térmico TDC, chapa #24 | kg | 6231 | 22 | 21 | 267933
| 4.3 | Duto de insuflamento com isolamento térmico TDC, chapa #22 | kg | 8370 | 22 | 21 | 359910
| 4.4 | Duto de insuflamento com isolamento térmico TDC, chapa #20 | kg | 424 | 22 | 21 | 18232
| 4.5 | Duto de insuflamento com isolamento térmico TDC, chapa #18 | kg | 363 | 22 | 21 | 15609
| 4.6 | Duto de exaustão em chapa de aço galvanizada tipo TDC, chapa #26 | kg | 600 | 22 | 21 | 25800
| 4.7 | Duto de exaustão em chapa de aço galvanizada tipo TDC, chapa #24 | kg | 278 | 22 | 21 | 11954
| 4.8 | Tubo flexível em alumínio, com isolamento de lã de vidro 200mm | m | 70 | 30 | 15 | 3150
| 4.9 | Tubo flexível em alumínio, com isolamento de lã de vidro 250mm | m | 90 | 34 | 15 | 4410
810110 | 5.0 | SUPORTAÇÃO DOS DUTOS |  |  |  |  | 2000
| 5.1 | Tirantes e acessórios | vb | 1 | 2000 |  | 2000
810110 | 6.0 | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  |  |  | 0
| 6.1 | Tubulações e conexões de cobre | m | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
| 6.2 | Isolamento dos tubos de cobre | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
| 6.3 | Gás refrigerante R410 A ( ORIGINAL DUPONT) | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
| 6.4 | nitrogênio | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
| 6.5 | acetileno | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
| 6.6 | oxigênio | vb | 0 |  |  | 0 | NÃO SE APLICA
810110 | 8.0 | HIDRÁULICA |  |  |  |  | 109000
| 8.1 | Tubulação de aço carbono | vb | 1 | 50000 | 4000 | 54000
| 8.2 | Válvula de esfera/ globo | vb | 1 | 2000 | 900 | 2900
| 8.3 | Válvula de controle e balanceamento | vb | 1 | 5600 | 1000 | 6600
| 8.4 | Ligação hidráulica final da moto-bomba (registros borboletas, válvula de retenção, filtro Y, juntas de expansão, manuvacuômetros e demais acessórios.) e interligações de força/comando/automação. | vb | 1 | 23000 | 1500 | 24500
| 8.5 | Alumínio liso espessura 0,6 mm, calandrado, proteção mecânica do isolamento tubulações. | vb | 1 | 2000 |  | 2000
| 8.6 | Reservatório de polietileno 100/300 litros ( vaso de expansão), com sensor/chave bóia elétrica de nível (superior/inferior), interligações elétricas incluindo cabos, eletrodutos e acessórios. | vb | 1 | 1000 | 600 | 1600
| 8.7 | Fechamento hidráulico dos Fancoils | vb | 1 | 15500 | 1000 | 16500
| 8.8 | rechapeamento dos tubos de água gelada | vb | 1 |  | 900 | 900
810110 | 7.0 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 1900
| 7.1 | Quadros elétricos | vb | 0 |  |  | 0 | Considerar apenas ligação ao ponto de força fornecido. Os quadros são do escopo da instaladora
| 7.2 | Interligação elétrica | vb | 1 | 1100 | 800 | 1900 | Considerar apenas ligação ao ponto de força fornecido.
810110 | 9.0 | TRANSPORTE |  |  |  |  | 16000
| 9.1 | Transporta vertical e horizontal | vb | 1 |  | 16000 | 16000
810110 | 10.0 | DIVERSOS |  |  |  |  | 22279
| 10.1 | Projeto As Built | vb | 1 |  | 8000 | 8000
| 10.2 | Despesas de viagem, estadia e transporte | vb | 1 |  | 5039 | 5039
| 10.3 | Start-up equipamentos e balanceamento do sistema | vb | 1 |  | 7000 | 7000
| 10.4 | ART obra | vb | 1 |  | 1000 | 1000
| 10.5 | Dreno condensadores dentro da CM | vb | 1 | 700 | 50 | 750
| 10.6 | Calço de borracha | vb | 1 | 440 | 50 | 490
810110 | 11.0 | OMISSOS |  |  |  |  | 102308.63
| 11.1 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO, MOD.: JN-B, DIM.: 400x300mm, REF.: TROX | un | 2 | 224 | 30 | 508 | ITEM EM FATURAMENTO DIRETO
| 11.2 | Tubo flexível em alumínio, com isolamento de lã de vidro 150mm | m | 68 | 20 | 15 | 2380
| 11.3 | Dampers motorizados para exaustão de fumaça | vb | 1 | 9000 | 1500 | 10500
| 11.4 | Curvas, tês, acessórios e demais componentes | vb | 1 | 7520 | 1000 | 8520
| 11.5 | Cola de contato para borracha elastomérica | vb | 1 | 3000.63 | 200 | 3200.63
| 11.6 | Válvulas de duas vias para controle de capacidade | vb | 1 | 19000 | 2000 | 21000
| 11.7 | Supervisão | vb | 1 |  | 11000 | 11000
| 11.8 | Interligação elétrica - Ventiladores | vb | 1 | 800 | 100 | 900
| 11.9 | Interligação elétrica - Ventilador extração de fumaça | vb | 1 | 1000 | 100 | 1100
| 11.10 | Andaimes | vb | 1 | 1000 |  | 1000
| 11.11 | Isolamento térmico de dutos: manta de lã de vidro com 38mm | mt | 720 | 35 |  | 25200 | mão de obra inclusa nos itens de duto
| 11.13 | Fechamento hidraulico chiller | vb | 1 | 15000 | 2000 | 17000
[6 empty] | Total | 1235500
OBS:
CUSTOS CONSIDERANDO FATURAMENTO EM 28DDL PARA ADRIATIC / FATURAMENTO DIRETO DE BOCAS DE AR E EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
Condições de faturamento TRIAR (bocas de ar):
Condições de pagamento: 28/56/84 DDL (SOB CONSULTA AO CNPJ)
Prazo de entrega: 12-14 dias úteis para fabricação + 2 dias para entrega
Condições de faturamento WORDAR (caixas de ventilação/exaustão):
Condições de pagamento: 30 DDL
Prazo de entrega: 60 dias