## 2 Equa
SISTEMA AR CONDICIONADO LOJA NOVA
LOJA |  |  | Tipo | Tamanho | ÁREA | INÍCIO DA OBRA | INAUG.
BAR | BARRA SHOPPING - RJ |  | AMP | FULL |  | 2026-01-26 | 2026-06-25
Gerenciador: |  |  | Duração da obra: |  |  | 75 dias
RAZÃO SOCIAL |  | EDC CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ |  | 59.563.541/0001-70
|  | DESCRIÇÃO | CLASSE DE CUSTO |  | ITEM | CÓD. SERVIÇO | VALOR
|  | EQUIPAMENTOS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 6000
|  | BOCAS DE AR E ACESSÓRIOS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 21000
|  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR | 810110 |  | 10 | 7324020 | 76975
|  | DUTOS CONVENCIONAIS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 153230.15
|  | TUBULAÇÃO DE COBRE | 810110 |  | 10 | 7324020 | 121920
|  | MATERIAIS ELÉTRICOS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 21900
|  | TRANSPORTE | 810110 |  | 10 | 7324020 | 18500
|  | DIVERSOS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 23894.85
|  | OMISSOS | 810110 |  | 10 | 7324020 | 16580
|  | TOTAL |  |  |  |  | 460000
CENT. | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS
CUSTO |  |  | UN | QDE. | MAT. | M.OBRA | TOTAL
SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO
810110 | 1.0 | EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO C&A |  |  |  |  | 6000
| 1.1 | Fornecimento e instalação de condensadora VRF 4TVY0096H8000AA 220V (Só Frio) Scroll R-410A - 79.129 Btu/h - TRANE | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.2 | Fornecimento e instalação de condensadora VRF 4TVY0192H8000AA 220V (Só Frio) Scroll R-410A - 147.937 Btu/h - TRANE | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.3 | Fornecimento e instalação de condensadora VRF 4TVY0192H8000AA 220V (Só Frio) Scroll R-410A - 172.020 Btu/h - TRANE | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.4 | Fornecimento e instalação de evaporadora VRF - Built in - 4TVA0095KF000AA - 4.330 Btu/h - TRANE Incluir Válvula GBC nas linhas de líquido e gás | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.5 | Fornecimento e instalação de evaporadora VRF - Built in - 4TVA0192KF000AA - 7.400 Btu/h - TRANE Incluir Válvula GBC nas linhas de líquido e gás | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.6 | Fornecimento e instalação de evaporadora VRF - Terminal Dutado - BERLINER LUFT 12,5TR - 8.920 Btu/h - BERLINER LUFT Incluir Válvula GBC nas linhas de líquido e gás | un | 1 |  | 850 | 850
| 1.7 | Manutenção corretiva e preventiva em 09 unidades condicionadoras de ar tipo Self Contained | vb | 9 |  | 100 | 900
0
810110 | 2.0 | EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 21000
| 2.1 | Caixa Ventiladora Dupla Aspiração - 317 - TITAN SGSD - Filtro G-4 - 2.850 m3/h - 30 mmca - SICFLUX | un | 1 | 7900 | 250 | 8150
| 2.2 | Exaustor Simples Aspiração - ACI-315 - 1.200 m3/h - 30 mmca - SICFLUX | un | 2 | 4200 | 250 | 8900
| 2.3 | Exaustor Simples Aspiração - ACI-250 - 600 m3/h - 30 mmca - SICFLUX | un | 1 | 3700 | 250 | 3950
810110 | 3.0 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR |  |  |  |  | 76975
| 3.1 | Difusor de insuflamento quadrado c/ plenum em al. anodizado - mod: ADLK - AG T-4 - TROX | un | 26 | 945 | 40 | 25610
| 3.2 | Difusor de insuflamento linear em al. Anodizado pintados na cor branca - mod: ALS-DS 1 Saída com plenum 1200mm - TROX | un | 24 | 930 | 40 | 23280
| 3.3 | Difusor de insuflamento quadrado em al. anodizado - mod: ADLQ - AG T-4 - TROX | un | 3 | 800 | 40 | 2520
| 3.4 | Grelha de retorno em al. anodizado com registro - mod: AR-AG 525x425mm - TROX | un | 7 | 725 | 40 | 5355
| 3.5 | Grelha de insuflamento c/ registro em al. Anodizado - mod: VAT-DG 425x225mm - TROX | un | 12 | 510 | 40 | 6600
| 3.6 | Grelha de insuflamento c/ registro em al. Anodizado - mod: VAT-DG 1225x165mm - TROX | un | 1 | 1240 | 40 | 1280
| 3.7 | Grelha de retorno para porta em al. anodizado - mod: AGS-T 425x425mm - TROX | un | 6 | 850 | 40 | 5340
| 3.8 | Damper Regulagem de lâminas opostas - mod: RL-B 900x305mm - TROX | un | 1 | 800 | 40 | 840
| 3.9 | Damper Regulagem de lâminas opostas - mod: RL-B 200x205mm - TROX | un | 1 | 250 | 40 | 290
| 3.10 | Damper de sobre pressão - mod: KUL 297x215mm - TROX | un | 2 | 500 | 40 | 1080
| 3.11 | Tomada de ar exterior: registro s/ filtro - Mod. RL-B - 400x305mm fab.: Trox | un | 1 | 800 | 40 | 840
| 3.12 | Tomada de ar exterior: registro s/ filtro - Mod. RL-B - 200x205mm fab.: Trox | un | 1 | 350 | 40 | 390
| 3.13 | Tomada de ar exterior: registro com filtro - Mod. VDF-F711 - 797x797mm fab.: Trox | un | 1 | 1870 | 40 | 1910
| 3.14 | Tomada de ar exterior: registro com filtro - Mod. VDF-F711 - 797x597mm fab.: Trox | un | 1 | 1600 | 40 | 1640
0
810110 | 4.0 | DUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 153230.15
| 4.1 | Chapa de aço galvanizado # 26 | kg | 1800 | 21 | 18.15 | 70470
| 4.2 | Idem # 24 | kg | 35 | 22 | 18.15 | 1405.25
| 4.3 | Idem # 22 | kg | 86 | 22 | 18.15 | 3452.9
| 4.4 | Idem # 18 | kg | 1400 | 20 | 18.15 | 53410
| 4.5 | Duto flexivel ∅100 | m | 80 | 60 | 12.5 | 5800
| 4.6 | Duto flexivel ∅263 | m | 50 | 62 | 12.5 | 3725
| 4.7 | Duto flexivel ∅314 | m | 20 | 79.6 | 12.5 | 1842
| 4.8 | Isolamento térmico, manta de lã de vidro com aluminio aderido - espessura 25mm | m² | 150 | 36 | 12.5 | 7275
| 4.9 | Tirantes e acessórios | vb | 1 | 4900 | 950 | 5850
| 4.10 | Mão de obra | vb | 1 |  |  | 0
0
810110 | 5.0 | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  |  |  | 121920
| 5.1 | Para tubulações de cobre sistema VRF - espessura 1/16" |  |  |  |  | 0
| 5.2 | Tubo de cobre Ø12,7 milímetros - R-410A, isolado com espuma elastomérica, incluindo conexões, solda, cola, fita plástica e demais acessórios. | m | 100 | 78 | 35.26 | 11326
| 5.3 | Tubo de cobre Ø15,9 milímetros - R-410A, isolado com espuma elastomérica, incluindo conexões, solda, cola, fita plástica e demais acessórios. | m | 80 | 98 | 49 | 11760
| 5.4 | Tubo de cobre Ø22,2 milímetros- R-410A, isolado com espuma elastomérica, incluindo conexões, solda, cola, fita plástica e demais acessórios. | m | 100 | 135 | 60 | 19500
| 5.5 | Tubo de cobre Ø28,6 milímetros - R-410A, isolado com espuma elastomérica, incluindo conexões, solda, cola, fita plástica e demais acessórios. | m | 80 | 185 | 70 | 20400
| 5.6 | Isolamento dos tubos de cobre - Armacell tipo R | vb | 1 | 15000 | 5500 | 20500
| 5.7 | Válvulas GBC - Danfoss - Ver diamentros das linhas de cobre no Anexo 1 | un | 12 | 900 | 450 | 16200
| 5.8 | Gás refrigerante R410 A ( ORIGINAL DUPONT) | vb | 1 | 9000 | 2700 | 11700
| 5.9 | nitrogênio | vb | 1 | 3000 | 900 | 3900
| 5.10 | acetileno | vb | 1 | 3000 | 800 | 3800
| 5.11 | oxigênio | vb | 1 | 1280 | 384 | 1664
| 5.12 | solda | vb | 1 | 900 | 270 | 1170
| 5.13 | Mão de obra | vb | 1 |  |  | 0
810110 | 6 | MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 21900
| 6.1 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Evaporador - 7,0TR | vb | 1 | 2500 | 900 | 3400
| 6.2 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Evaporador - 15,0TR | vb | 1 | 2500 | 900 | 3400
| 6.3 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Evaporador - 12,5TR | vb | 1 | 2500 | 900 | 3400
| 6.4 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Condensador VRF - 7,0TR (blindado para instalação ao tempo) | vb | 1 | 2250 | 900 | 3150
| 6.5 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Condensador VRF - 15TR (blindado para instalação ao tempo) | vb | 1 | 2250 | 900 | 3150
| 6.6 | Quadro elétrico, eletrodutos, fiações, etc. Condensador VRF - 12,5TR (blindado para instalação ao tempo) | vb | 1 | 2250 | 900 | 3150
| 6.7 | Quadro de Comando Remoto | vb | 1 | 1650 | 600 | 2250
| 6.8 | Mão de Obra | vb | 1 |  |  | 0
0
810110 | 7 | TRANSPORTE |  |  |  |  | 18500
| 7.1 | Vertical - içamento | vb | 1 |  | 12000 | 12000
| 7.2 | Horizontal | vb | 1 |  | 2500 | 2500
| 7.3 | Andaimes | vb | 1 |  | 1500 | 1500
| 7.4 | Plataforma | vb | 1 |  | 2500 | 2500
810110 | 8 | DIVERSOS |  |  |  |  | 23894.85
| 8.1 | Estadia e refeição | vb | 1 |  | 5500 | 5500
| 8.2 | Engenharia (Supervisão) | vb | 1 |  | 10000 | 10000
| 8.3 | Projeto As Built | vb | 1 |  | 1500 | 1500
| 8.4 | Mobilização e Desmobilização (Região Sudeste) | vb | 1 |  | 3500 | 3500
| 8.5 | Start-up equipamentos e balanceamento do sistema | vb | 1 |  | 2000 | 2000
| 8.6 | ART obra | vb | 1 |  | 594.85 | 594.85
| 8.7 | Calço de borracha | un | 1 |  | 800 | 800
810110 | 9 | OMISSOS |  |  |  |  | 16580
| 9.1 | Bombas para drenagem | unid | 3 | 1430 | 350 | 5340
| 9.2 | Tubos e conexão para instalaçõa de sistema de drenagem | m | 100 | 21.8 | 18 | 3980
| 9.3 | isolamento térmico da tubulação de dreno | m | 100 | 8.6 | 4 | 1260
| 9.4 | Desmotagem dos dutos de ar condicionado | vb | 1 |  | 5000 | 5000
| 9.5 | Aprovação GEM (somente Rio de Janeiro) | vb | 1 |  | 1000 | 1000
[6 empty] | Total | 460000
| OBS 01: | Nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 - Consideramos apenas instalaçãosem fornecimento
| OBS 02 : | Item 4.4 - Chapa galvanizada #18, não é contemplada neste projeto, mantivemos o somatório das quantidades e vamos adotar o dimensionamento
conforme norma da ABNT
| OBS 03: | Item 8.1 - Estadia e refeição, já estão contemplados no nosso custo de mão de obra |  | Por favor desmembrar os custos.
| OBS 04: | Item 8.4 - Mobilização e Desmobilização (Região Sudeste) - No nosso caso o custo é zero
| OBS 05 | Não estamos considerando recuperação e reparos no isolamento dos dutos de ar condicionado existentes no salão de vendas
| OBS 02 | Se houver necessidade materias extras não contemplados na planilha orçamentária, os mesmos serão calculados da seguinte forma:
= Valor do material (Nota fiscal) x 1,30 (30 % custo administrativo )
[-
| OBS 03 | Solicitamos o percentual de 30 % a título de sinal para agilizar os serviços