## 5 Equa
LOJA |  |  | Tipo | Tamanho | ÁREA | INÍCIO DA OBRA | CONCLUSÃO DA OBRA
BAR | 530 | BARRA SHOPPING |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-07-25
Gerenciador: |  |  | Duração da obra: |  |  | 180 | DIAS DE OBRA
RAZÃO SOCIAL |  | G S de Medeiros Serviços Elétricos e Hidráulicos
CNPJ |  | 13.909.272/0001-50
|  | DESCRIÇÃO |  | Classe de Custo | ITEM | CÓD. SERVIÇO | VALOR
|  | SERV LIMP. VIGILANCIA. /ADMINIST. |  | 810080 | 10 | 7316014 | 143390
|  | SERVICOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 810100 | 20 | 7323000 | 579150.5
|  | SERV NAS INSTAL HIDRAULICAS / SANITÁRIAS |  | 810101 | 30 | 7322000 | 63642
|  | SERV GERENCI ENERGIA ELÉTRICA |  | 810103 | - | 7323080 | 0
|  | SERV CABOS, PAIN E QUAD DE ALI |  | 810104 | 40 | 7327031 | 30613
|  | SERV CABINE PRIMÁRIA / SUB-ESTAÇÃO |  | 810105 | - | 7323010 | 0
|  | SERV SPRINK / HIDR / EXTIN / ALARM / DET |  | 810144 | 50 | 7327020 | 574604.5
|  | SERV PROJETO INSTAL ELETRICAS |  | 810310 | 60 | 7321010 | 8600
|  | SERVICO COMBATE A INCENDIO |  | 810312 | - | 7321012 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1400000
C.C. |  |  |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QDE. | MAT. | M.OBRA | TOTAL
| A | SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 407064
810100 | 1.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 258701.5
| 1.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x75mm | m |  |  |  | 0
| 1.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x50mm | m |  |  |  | 0
| 1.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 1.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 1.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x50mm | m |  |  |  | 0
| 1.6 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m | 420 | 30 | 28 | 24360
| 1.7 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 1 | 5300 | 4200 | 9500
| 1.8 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m | 400 | 23 | 29 | 20800
| 1.9 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 200 | 15 | 11.5 | 5300
| 1.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 112 | 22 | 29 | 5712
| 1.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 1.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 1.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 1.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.16 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m |  |  |  | 0
| 1.17 | Sealtube ø1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 1.18 | Sealtube ø2" | m |  |  |  | 0
| 1.19 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 56 | 15 | 11.5 | 1484
| 1.20 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 250 | 14 | 11.5 | 6375
| 1.21 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 101 | 16 | 25 | 4141
| 1.22 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 1.23 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 1.24 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 1.25 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 1.26 | Condulete de alumínio Ø4" | pç |  |  |  | 0
| 1.27 | Curva 90º galvanizada a fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 1.28 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 101 | 15 | 11.5 | 2676.5
| 1.29 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 1.30 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m | 2100 | 3.28 | 4.75 | 16863
| 1.31 | Cabo cobre isolação afumex 750V #4mm² | m | 6900 | 4.96 | 4.75 | 66999
| 1.32 | Cabo cobre isolação afumex 750V #6mm² | m |  |  |  | 0
| 1.33 | Cabo cobre isolação afumex 0,6/1000V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 1.34 | Cabo de cobre afumex tipo PP 3x#1,5m² | m | 400 | 8.82 | 4.8 | 5448
| 1.35 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 92 | 11 | 7.5 | 1702
| 1.36 | Prensa cabo de Ø 1/2" | pç | 150 | 13 | 12 | 3750
| 1.37 | Plug monobloco 2P+T fêmea | pç | 1005 | 13 | 12 | 25125
| 1.38 | Ponto de chuveiro elétrico | pç |  |  |  | 0
| 1.39 | Ponto de torneira elétrica | pç |  |  |  | 0
| 1.40 | Botoeira iluminação vigia | pç |  |  |  | 0
| 1.41 | Sensor de presença | pç | 23 | 220 | 45 | 6095
| 1.42 | Tomada 2P+T 32A - Steck | pç |  |  |  | 0
| 1.43 | Interruptor simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.44 | Interruptor paralelo montado em condulete | pç | 58 | 25 | 29 | 3132
| 1.45 | Interruptor Itermediário montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.46 | Conjunto de 2 Interruptores simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.47 | Interruptor simples montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 1.48 | Interruptor paralelo montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 1.49 | Conjunto de 2 Interruptores simples montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 1.50 | Tomada universal 2P+T montado em caixa 4x2" 10A | pç |  |  |  | 0
| 1.51 | Tomada universal 2P+T montado em condulete 10A | pç | 90 | 28 | 29 | 5130
| 1.52 | Tomada universal 2P+T montado em caixa 4x2" 20A | pç |  |  |  | 0
| 1.53 | Tomada universal 2P+T montado em condulete 20A | pç | 6 | 28 | 29 | 342
| 1.54 | Tomada universal 2P+T 20A + 1 interruptor simples montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 1.55 | Tomada dupla universal 2P+T montado em condulete 10A | pç | 8 | 28 | 29 | 456
| 1.56 | Tomada tripla universal 2P+T montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 1.57 | Caixa 4x2" com espelho cego | pç |  |  |  | 0
| 1.58 | Tomada específica Bacão Térmico | pç |  |  |  | 0
| 1.59 | Acessórios para interruptores e tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb | 162 | 15 | 11.5 | 4293
| 1.60 | Instalação Luminária de sobrepor (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.61 | Instalação Trilho Eletrificado (Somente mão de obra) | pç | 52 |  | 21 | 1092
| 1.62 | Instalação de Spots LED em trilho eletrificado (Somente mão de obra) | pç | 1436 |  | 19 | 27284
| 1.63 | Instalação de Spots LED embutidos no forro (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.64 | Instalação de luminária LED wallwasher (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.65 | Instalação de luminária LED marquise (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.66 | Instalação de painel LED embutido 22x22cm (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.67 | Luminária administrativa 2x28W (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.68 | Luminária administrativa 1x28W (Somente mão de obra) | pç | 118 |  | 19 | 2242
| 1.69 | Lâmpada montada no forro ou perfilado (Somente mão de obra) | pç |  |  |  | 0
| 1.70 | Acessórios para montagem da lâmpada (Soquete para lâmpadas fluorescente T5, Abraçadeira T5, Cabos para montagem do reator, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 1.71 | Luminária blindada "tipo tartaruga" com grade e corpo de alumínio fundido, soquete E-27 com lâmpada | pç |  |  |  | 0
| 1.72 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 4400 | 4000 | 8400
810100 | 2.0 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS ESTABILIZADAS |  |  |  |  | 58514
| 2.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 2.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x50mm | m |  |  |  | 0
| 2.3 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 2.4 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m | 41 | 23 | 29 | 2132
| 2.5 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 21 | 15 | 12 | 567
| 2.6 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 38 | 22 | 29 | 1938
| 2.7 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 2.8 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 19 | 15 | 11.5 | 503.5
| 2.9 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 40 | 14 | 11.5 | 1020
| 2.10 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 150 | 16 | 25 | 6150
| 2.11 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 2.12 | Curva 90º galvanizada a fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 2.13 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 150 | 15 | 12 | 4050
| 2.14 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 2.15 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 2.16 | Cabo cobre isolação afumex 750V #4mm² | m | 2000 | 4.96 | 4.8 | 19520
| 2.17 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 20 | 11 | 7.5 | 370
| 2.18 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.19 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç | 217 | 30 | 29 | 12803
| 2.20 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 20A | pç |  |  |  | 0
| 2.21 | Tomada universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 20A | pç | 20 | 30 | 29 | 1180
| 2.22 | Tomada dupla universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.23 | Tomada dupla universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.24 | Tomada tripla universal 2P+T miolo vermelho montado em caixa 4x2" 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.25 | Tomada tripla universal 2P+T miolo vermelho montado em condulete 10A | pç |  |  |  | 0
| 2.26 | Acessórios para tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb | 237 | 15 | 11.5 | 6280.5
| 2.27 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 1100 | 900 | 2000
810100 | 3.0 | DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA (40 PONTOS) |  |  |  |  | 0
| 3.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m |  |  |  | 0
| 3.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 3.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 3.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m |  |  |  | 0
| 3.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 3.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 3.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 3.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 3.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 3.12 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.13 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 3.14 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 3.15 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 3.16 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 3.17 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 3.18 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.19 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 3.20 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.21 | Quadro de distribuição 60x60x12cm | pç |  |  |  | 0
| 3.22 | Quadro de distribuição 80x80x12cm | pç |  |  |  | 0
| 3.23 | Acessórios para montagem de D.G (Blocos BLI, conectores, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.24 | Cabo CCI-50 2 Pares | m |  |  |  | 0
| 3.25 | Cabo CCI-50 20 Pares | m |  |  |  | 0
| 3.26 | Acessórios para fiação (fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.27 | Conjunto de tomada para telefone Rj-11 Montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 3.28 | Conjunto de tomada para telefone Rj-11 Montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 3.29 | Acessórios para tomadas (Espelhos, tampas, placas, parafusos, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 3.30 | Verba para miudezas e fixações | vb |  |  |  | 0
810100 | 4.0 | SISTEMA DE CFTV E SENSORES |  |  |  |  | 89848.5
| 4.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m |  |  |  | 0
| 4.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 4.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m | 80 | 44 | 29 | 5840
| 4.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m |  |  |  | 0
| 4.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 40 | 26 | 24 | 2000
| 4.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 4.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 4.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m |  |  |  | 0
| 4.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m | 60 | 24 | 29 | 3180
| 4.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 4.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 4.12 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 30 | 15 | 12 | 810
| 4.13 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 70 | 14 | 12 | 1820
| 4.14 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 4.15 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç | 63 | 18 | 25 | 2709
| 4.16 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 4.17 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 4.18 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 4.19 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 4.20 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 63 | 15 | 11.5 | 1669.5
| 4.21 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 4.22 | Cabo coaxial RG 59 - 75 ohms 93% malha | m |  |  |  | 0
| 4.23 | CABO 4X22BR 2 PARES 0,30mm² FLEX | m |  |  |  | 0
| 4.24 | Cabo UTP cat. 5E - cinza - 305mts | cx | 8 | 1360 | 900 | 18080
| 4.25 | Câmera de segurança do tipo DOME Sistema CFTV | pç |  |  |  | 0
| 4.26 | Câmera de segurança Sistema CFTV | pç |  |  |  | 0
| 4.27 | Sensor IVP- Infravermelho Passivo em Condulete | pç |  |  |  | 0
| 4.28 | Sensor magnético porta | pç |  |  |  | 0
| 4.29 | Ponto para câmera de CFTV | un | 53 | 600 | 380 | 51940
| 4.30 | Sirene de Alarme | pç |  |  |  | 0
| 4.31 | Verba para miudezas, acessorios e fixações | vb | 1 | 1000 | 800 | 1800
| B | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 63642
810101 | 5.0 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 15714
| 5.1 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 25mm | m | 55 | 36 | 27 | 3465
| 5.2 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 32mm | m | 63 | 38 | 27 | 4095
| 5.3 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 40mm | m |  |  |  | 0
| 5.4 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 50mm | m |  |  |  | 0
| 5.5 | Tubo de PVC marrom soldável, incluindo conexões Ø 60mm | m |  |  |  | 0
| 5.6 | Registro de gaveta bruto Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 5.7 | Registro de gaveta bruto Ø 1 '' | pç |  |  |  | 0
| 5.8 | Registro de gaveta bruto Ø 1.1/4'' | pç |  |  |  | 0
| 5.9 | Registro de gaveta bruto Ø 1 1/2'' | pç |  |  |  | 0
| 5.10 | Registro de gaveta bruto Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 5.11 | Registro de gaveta cromado Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 5.12 | Registro de gaveta cromado Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 5.13 | Registro de gaveta cromado Ø 1.1/4'' | pç |  |  |  | 0
| 5.14 | Registro de gaveta cromado Ø 1 1/2'' | pç |  |  |  | 0
| 5.15 | Registro de pressão cromado Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 5.16 | Hidrômetro Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 5.17 | Hidrômetro Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 5.18 | Cavalete para hidrômetro | cj |  |  |  | 0
| 5.19 | Conexões PVC marrom soldável Ø 25 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb | 110 | 14.5 | 12 | 2915
| 5.20 | Conexões PVC marrom soldável Ø 32 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb | 126 | 14.5 | 12 | 3339
| 5.21 | Conexões PVC marrom soldável Ø 40 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.22 | Conexões PVC marrom soldável Ø 50 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.23 | Conexões PVC marrom soldável Ø 60 mm (Joelho, Luva, União, tê, bucha, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 5.24 | Adaptadores PVC marrom ( Ø 25 mm X3/4", Ø 32 mm X 1", Ø 40 mm X 1.1/4", Ø 50 mm X 1.1/2", Ø 60 mm X 2", Etc...) | vb | 1 | 300 | 200 | 500
| 5.25 | Conexões PVC Azul ( Joelho, Tê, luva, etc...) Ø 25 mm X 1/2",Ø 25 mm X3/4", Etc... | vb | 1 | 400 | 200 | 600
| 5.26 | Verba para miudezas, pintura e fixações | vb | 1 | 500 | 300 | 800
810101 | 6.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 43828
| 6.1 | Cuba oval de embutir completa, com válvula, sifão cromado, torneira e rabicho | pç | 4 | 862 | 800 | 6648
| 6.2 | Bacia sanitária com caixa acoplada de duplo acionamento com assento | pç | 6 | 1500 | 900 | 14400
| 6.3 | Tanque completo, com válvula, sifão cromado, torneira e rabicho | pç | 1 | 1850 | 500 | 2350
| 6.4 | Chuveiro elétrico | pç | 2 | 510 | 430 | 1880
| 6.5 | Mictório completo | pç | 2 | 1800 | 800 | 5200
| 6.6 | Torneira de lavagem | pç |  |  |  | 0
| 6.7 | Pia de cozinha completa, com torneira, válvula e sifão cromado | pç | 1 | 1120 | 800 | 1920
| 6.8 | Filtro para pia | pç | 1 | 680 | 320 | 1000
| 6.9 | Bebedouro elétrico, com com filtro anexo - somente mão-de-obra | pç | 1 |  | 650 | 650
| 6.10 | Ducha higiênica | pç | 6 | 710 | 300 | 6060
| 6.11 | Torneira Presmatic p/ lavatório COM AREJADOR | pç | 4 | 650 | 280 | 3720
810101 | 7.0 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 4100
| 7.1 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 40mm | m |  |  |  | 0
| 7.2 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 50mm | m | 48 | 40 | 27 | 3216
| 7.3 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 75mm | m |  |  |  | 0
| 7.4 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 100mm | m |  |  |  | 0
| 7.5 | Tubo de PVC esgoto, reforçado série R, incluindo conexões Ø 150mm | m |  |  |  | 0
| 7.6 | Conexões PVC série R Ø 40 mm ( Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 7.7 | Conexões PVC série R Ø 50 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb | 24 | 17 | 11.5 | 684
| 7.8 | Conexões PVC série R Ø 75 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 7.9 | Conexões PVC série R Ø 100 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 7.10 | Conexões PVC série R Ø 150 mm (Joelho, Junção, Junço, Tê, redução, luva, cap, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 7.11 | Anel de Borracha | vb |  |  |  | 0
| 7.12 | Ralo Sifonado 150X185X75mm | pç |  |  |  | 0
| 7.13 | Ralo Sifonado 100X100X50mm | pç |  |  |  | 0
| 7.14 | Grelha inox 15X15 | pç |  |  |  | 0
| 7.15 | Caixa de gordura em PVC 18 litros - Amanco ou Tigre | pç |  |  |  | 0
| 7.16 | Conexões | vb |  |  |  | 0
| 7.17 | Verba para miudezas, pintura e fixações | vb | 1 | 100 | 100 | 200
| C | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
810103 | 8.0 | CONTROLE DE DEMANDA |  |  |  |  | 0
| 8.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 8.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 8.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 8.4 | Suporte completo para eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 8.5 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 8.6 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 8.7 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 8.8 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 8.9 | Cabo blindado 2 x 24AWG | m |  |  |  | 0
| 8.10 | Cabo cobre isolação afumex 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 8.11 | Verba para miudezas, acessorios e fixações | vb |  |  |  | 0
| D | CABOS / QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 30613
810104 | 9.0 | REDE DE ALIMENTADORES QUADROS |  |  |  |  | 0
| 9.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 400x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 9.6 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.7 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 9.8 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 9.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 9.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 9.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 9.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 9.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m |  |  |  | 0
| 9.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m |  |  |  | 0
| 9.16 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.17 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 9.18 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 9.19 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 9.20 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 9.21 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 9.22 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 9.23 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 9.24 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.25 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.26 | Cabo cobre isolação 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 9.27 | Cabo cobre isolação 750V #4mm² | m |  |  |  | 0
| 9.28 | Cabo cobre isolação 750V #6mm² | m |  |  |  | 0
| 9.29 | Cabo cobre isolação 750V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 9.30 | Cabo cobre isolação 750V #16mm² | m |  |  |  | 0
| 9.31 | Cabo cobre isolação 750V #25mm² | m |  |  |  | 0
| 9.32 | Cabo cobre isolação 750V #35mm² | m |  |  |  | 0
| 9.33 | Cabo cobre isolação 750V #50mm² | m |  |  |  | 0
| 9.34 | Cabo cobre isolação 750V #70mm² | m |  |  |  | 0
| 9.35 | Cabo cobre isolação 750V #95mm² | m |  |  |  | 0
| 9.36 | Cabo cobre isolação 750V #120mm² | m |  |  |  | 0
| 9.37 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 9.38 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #4mm² | m |  |  |  | 0
| 9.39 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #6mm² | m |  |  |  | 0
| 9.40 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #10mm² | m |  |  |  | 0
| 9.41 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #16mm² | m |  |  |  | 0
| 9.42 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #25mm² | m |  |  |  | 0
| 9.43 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #35mm² | m |  |  |  | 0
| 9.44 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #50mm² | m |  |  |  | 0
| 9.45 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #70mm² | m |  |  |  | 0
| 9.46 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #95mm² | m |  |  |  | 0
| 9.47 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #120mm² | m |  |  |  | 0
| 9.48 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #150mm² | m |  |  |  | 0
| 9.49 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #185mm² | m |  |  |  | 0
| 9.50 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #240mm² | m |  |  |  | 0
| 9.51 | Acessórios para cabos (Terminais de compressão, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 9.52 | Verba para miudezas e fixações | vb |  |  |  | 0
810104 | 10.0 | REDE DE ALIMENTADORES CONDICIONADORES DE AR |  |  |  |  | 26758
| 10.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 400x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 300x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 200x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m | 15 | 51 | 29 | 1200
| 10.5 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m |  |  |  | 0
| 10.6 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 9 | 26 | 24 | 450
| 10.7 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 10.8 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 10.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 10.10 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 10.11 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m |  |  |  | 0
| 10.12 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | m |  |  |  | 0
| 10.13 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2" | m |  |  |  | 0
| 10.14 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 2.1/2" | m |  |  |  | 0
| 10.15 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 4" | m |  |  |  | 0
| 10.16 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 10.17 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 9 | 14 | 11.5 | 229.5
| 10.18 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 10.19 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 10.20 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 10.21 | Condulete de alumínio Ø 1.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 10.22 | Condulete de alumínio Ø 2" | pç |  |  |  | 0
| 10.23 | Condulete de alumínio Ø 2.1/2" | pç |  |  |  | 0
| 10.24 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 10.25 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 10.26 | Cabo cobre isolação 750V #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 10.27 | Cabo cobre isolação 750V #4mm² | m |  |  |  | 0
| 10.28 | Cabo cobre isolação 750V #6mm² | m |  |  |  | 0
| 10.29 | Cabo cobre isolação 750V #10mm² | m |  |  |  | 0
| 10.30 | Cabo cobre isolação 750V #16mm² | m |  |  |  | 0
| 10.31 | Cabo cobre isolação 750V #25mm² | m |  |  |  | 0
| 10.32 | Cabo cobre isolação 750V #35mm² | m |  |  |  | 0
| 10.33 | Cabo cobre isolação 750V #50mm² | m |  |  |  | 0
| 10.34 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #2,5mm² | m |  |  |  | 0
| 10.35 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #4mm² | m | 300 | 4.96 | 4.75 | 2913
| 10.36 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #6mm² | m |  |  |  | 0
| 10.37 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #10mm² | m |  |  |  | 0
| 10.38 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #16mm² | m | 150 | 22 | 8 | 4500
| 10.39 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #25mm² | m |  |  |  | 0
| 10.40 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #35mm² | m | 300 | 42.12 | 10 | 15636
| 10.41 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #50mm² | m |  |  |  | 0
| 10.42 | Cabo de cobre isolação 0,6/1kV 90º EPR #70mm² | m |  |  |  | 0
| 10.43 | Acessórios para cabos (Terminais de compressão, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 7 | 11 | 7.5 | 129.5
| 10.44 | Verba para miudezas e fixações | vb | 1 | 900 | 800 | 1700
810104 | 11.0 | QUADROS GERAIS, PARCIAIS E NOBREAK´S |  |  |  |  | 3855 | OBS: Esse valor não está incluso a transferência dos 3 quadros do térreo, pois não sabemos o local para onde serão realocados.
| 11.1 | QGBT - N ( medidores com portas serial RS485- vide pasta lista de medidores compativeis) | pç |  |  |  | 0
| 11.2 | QGBT - E( medidores com portas serial RS485- vide pasta lista de medidores compativeis) | pç |  |  |  | 0
| 11.3 | QDAC - 1 | pç | 1 | 550 | 180 | 730
| 11.4 | QDAC - 2 | pç |  |  |  | 0
| 11.5 | QDAC - 3 | pç |  |  |  | 0
| 11.6 | QLT-T | pç | 1 | 385 | 180 | 565
| 11.7 | QLT-1 | pç | 1 | 385 | 180 | 565
| 11.8 | QLT-2 | pç |  |  |  | 0
| 11.9 | QLT-3 | pç |  |  |  | 0
| 11.10 | QLE-T | pç | 1 | 385 | 180 | 565
| 11.11 | QLE-1 | pç | 1 | 385 | 180 | 565
| 11.12 | QLE-2 | pç |  |  |  | 0
| 11.13 | QLE-3 | pç |  |  |  | 0
| 11.14 | Quadro Banco de Capacitor | pç |  |  |  | 0
| 11.15 | QT-EE / QD-NB | pç | 1 | 385 | 180 | 565
| 11.16 | Q. REVERSÃO NOBREAK CENTRAL | pç |  |  |  | 0
| 11.17 | QUADRO BLOQUEIO GERADOR | pç |  |  |  | 0
| 11.18 | Acessórios para montagem dos quadros (Terminais de compressão,pino, garfo, fitas isolantes, fita crepe, solda estanho, identificações, etc...) | vb | 1 | 200 | 100 | 300
| E | SPRINKLERS E HIDRANTES |  |  |  |  | 574604.5
810144 | 12.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES |  |  |  |  | 13580
| 12.1 | Extintor Gás Carbônico (CO2) 6kg | un | 1 | 960 | 340 | 1300
| 12.2 | Extintor Pó Químico 4 kg (ABC) | un |  |  |  | 0
| 12.3 | Extintor Pó Químico 6kg (ABC) | un | 6 | 430 | 300 | 4380
| 12.4 | Extintor Água Pressurizada 10Litros | un |  |  |  | 0
| 12.5 | Adesivos e marcação de restrição de área | vb |  |  |  | 0
| 12.6 | Sinalização de extintores e de segurança em geral (CONFORME NORMAS LOCAIS DO CBM) | vb | 1 | 4000 | 3900 | 7900
810144 | 13.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 259912
| 13.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m | 730 | 22 | 29 | 37230 | OBS: O modelo novo da central de alarme da Ezalpha MV, mesmo sendo da mesma marca, provavelmente não irá aceitar os equipamentos existente, pois já estão ultrapassados.
| 13.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 13.3 | Sealtube ø3/4" | m |  |  |  | 0
| 13.4 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 365 | 15 | 11.5 | 9672.5
| 13.5 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb | 365 | 14 | 11.5 | 9307.5
| 13.6 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 260 | 16 | 25 | 10660
| 13.7 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 13.8 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 260 | 15 | 11.5 | 6890
| 13.9 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 13.10 | Central de detecção e alarme, digital enderecável com 2 laços (Completa com baterias, etc...) | pç | 1 | 8999 | 4100 | 13099
| 13.11 | Sirene bitonal, inclusive base e demais acessórios | pç | 8 | 325 | 170 | 3960
| 13.12 | Acionador manual tipo quebra-vidro, inclusive base e demais acessórios | pç | 8 | 312 | 170 | 3856
| 13.13 | Detector de fumaça endereçável, inclusive base e demais acessórios | pç | 237 | 302 | 150 | 107124
| 13.14 | Detector de temperatura (termovelocimétrico), . inclusive base e demais acessórios | pç |  |  |  | 0
| 13.15 | Bloco autônomo com luminária de indicação de saída | pç |  |  |  | 0
| 13.16 | Bloco luminária autônoma para iluminação de emergência 2x9W | pç | 12 | 250 | 94 | 4128
| 13.17 | Bloco luminária autônoma para iluminação de emergência 2x55W | pç |  |  |  | 0
| 13.18 | Cabo blindado 2x1,5mm2 / 750V - a confirmar com fornecedor da central de alarme | m | 2050 | 13.7 | 10 | 48585
| 13.19 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 3000 | 2400 | 5400
810144 | 14.0 | REDE DE HIDRANTES E CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  |  |  |  | 301112.5
| 14.1 | Chuveiro automático (bico de sprinkler) de 1/2", tipo pendente, K80, com canopla | pç | 272 | 92 | 110 | 54944
| 14.2 | Chuveiro automático (bico de sprinkler) de 1/2", tipo up-right, K80, sem canopla | pç | 245 | 92 | 110 | 49490
| 14.3 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1/2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 14.4 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 660 | 16.75 | 15 | 20955
| 14.5 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1.1/4" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 75 | 17.23 | 16 | 2492.25
| 14.6 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø1.1/2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 55 | 18.42 | 17 | 1948.1
| 14.7 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø2" (Luva, Bucha,Curva, Plug, Tê, Cotovelos, joelhos, Niple, etc...) | vb | 33 | 20.41 | 19 | 1300.53
| 14.8 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø2.1/2" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 14.9 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø3" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 14.10 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø4" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb | 18 | 27.84 | 25 | 951.12
| 14.11 | Conexões em ferro maleável em ferro maleável, classe 10, Tupy, Ø6" (Luva,Curva, Cap, Tê, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 14.12 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1" | m | 440 | 60.8 | 54.63 | 50789.2
| 14.13 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1.1/4" | m | 18 | 81.63 | 54.63 | 2452.68
| 14.14 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø1.1/2" | m | 24 | 96.22 | 54.63 | 3620.4
| 14.15 | Tubo ferro galvanizado Din 2440, com costura, de Ø2" | m | 18 | 128.98 | 64 | 3473.64
| 14.16 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø2.1/2" | m |  |  |  | 0
| 14.17 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø3" | m |  |  |  | 0
| 14.18 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø4" | m | 60 | 155.39 | 90 | 14723.4
| 14.19 | Tubo aço carbono preto Din 2440,com costura, de Ø6" | m |  |  |  | 0
| 14.20 | Suporte completo para tubulação até 2" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. | 260 | 34.14 | 18.62 | 13717.6
| 14.21 | Suporte completo para tubulação de 2.1/2" a 3"(tirantes, abraçadeiras,etc.) | conj. |  |  |  | 0
| 14.22 | Suporte completo para tubulação até 4" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. | 20 | 36.14 | 23.71 | 1197
| 14.23 | Suporte completo para tubulação até 6" (tirantes, chumbadores, abraçadeiras,etc.) | conj. |  |  |  | 0
| 14.24 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 2" | m | 500 | 35 | 34.94 | 34970
| 14.25 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos c/02 demãos), 2.1/2" e 3" | m |  |  |  | 0
| 14.26 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 4" | m | 60 | 35 | 34.94 | 4196.4
| 14.27 | Pintura de tubulação (primer, esmalte sintético, todos com 02 demãos), até 6" | m |  |  |  | 0
| 14.28 | Registro de gaveta em ferro fundido, com haste ascendente, de 6" | pç |  |  |  | 0
| 14.29 | Registro de gaveta em ferro fundido, com haste ascendente, de 4" | pç |  |  |  | 0
| 14.30 | Chave fluxo ø 4" | pç |  |  |  | 0
| 14.31 | Chave fluxo ø 6" | pç |  |  |  | 0
| 14.32 | Caixa de hidrante simples com (mangueiras, esguichos fixo, regulável, adaptador, chave, tampão cego, registro globo angulhar 45° de 2.1/2" e demais e acessórios) | pç |  |  |  | 0
| 14.33 | Caixa de hidrante dupla com (mangueiras, esguichos fixo, regulável, adaptador, chave, tampão cego, registro globo angulhar 45° de 2.1/2" e demais e acessórios) | pç | 2 | 4250 | 1650 | 11800
| 14.34 | Kit para drenagem composto por registro de gaveta de 1", manômetro, etc. | conj. |  |  |  | 0
| 14.35 | Materiais de consumo (lâminas de serra, brocas, estopas, etc.) | vb | 1 | 2700 | 2350 | 5050
| 14.36 | Materiais para solda (argônio, oxigênio, acetileno, varetas, equipamentos, etc.) | vb | 1 | 3200 | 4100 | 7300
| 14.37 | Testes hidrostáticos conforme norma | vb | 1 |  | 8000 | 8000
| 14.38 | Verba de miudezas e fixações | vb | 1 | 3941.18 | 3800 | 7741.18
| F | DIVERSOS / GERAL |  |  |  |  | 156590
| 15.0 | SERVIÇOS COMUNS A TODAS AS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 156590
810310 | 15.1 | Elaboração dos desenhos como construído (As-builts) | vb | 1 |  | 6200 | 6200
810105 | 15.2 | Acompanhamento e comissionamento da ligação elétrica definitiva | vb |  |  |  | 0
810310 | 15.3 | Adequação e aprovação dos projetos de combate a incêndio no CB local | vb |  |  |  | 0
810080 | 15.4 | Acompanhamento e apoio ao técnic do sistema de sonorização, CFTV, Contagem de fluxo) | vb | 1 |  | 1900 | 1900
810105 | 15.5 | Acompanhamento e apoio ao tecnico do grupo gerador Incluindo fornecimento de (10Mts de mangueira trançada de 3/8" 250PSI, 100Lts de óleo diesel, montagem do escapamento, óleo lubrificante, etc...) | vb |  |  |  | 0
810100 | 15.6 | Acompanhamento e apoio ao tecnico do no-break (star-up) | vb |  |  |  | 0
810100 | 15.7 | Instalação do painel de senha no RFS (painel e cabo de rede fornecida pela C&A Modas) | vb |  |  |  | 0
810101 | 15.8 | TUBULAÇÃO SERIE "R" PARA SISTEMA DE CORREIO PNEUMÁTICO | vb |  |  |  | 0
810100 | 15.9 | Gambiarra da obra e ligação de equipamentos (iluminação e tomadas) | vb |  |  |  | 0 | OBS: Esse valor é considerando visita semanal do Engenheiro.
810080 | 15.10 | Engenheiro | vb | 1 |  | 42000 | 42000
810080 | 15.11 | Alimentação e estadia | vb | 1 |  | 34990 | 34990
810080 | 15.12 | Passagens e transporte | vb | 1 |  | 51200 | 51200
810080 | 15.13 | Transporte (fretes de materiais) | vb | 1 |  | 10500 | 10500
810100 | 15.14 | Plataforma tipo Sanfona / Andaimes | vb | 1 |  | 4600 | 4600
810080 | 15.15 | Transporte vertical / horizontal | vb | 1 |  | 2800 | 2800
810310 | 15.16 | ART Contemplanto todos os serviços executados | vb | 1 |  | 2400 | 2400
| G | OMISSOS |  |  |  |  | 167486.5
810105 | 16.1 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 16.1 | Instalação de transformador a seco de 500kVA - 13.8kV/380/220V (Somente mão de obra) | un |  |  |  | 0
| 16.2 | Para raio tipo polimérico 13.8 kV / 10kA, inclusive suporte de fixação | un |  |  |  | 0
| 16.3 | Mufla interna # 35 mm² / 15 KV | un |  |  |  | 0
| 16.4 | Chave seccionadora tripolar, abertura com carga, com base para fusível HH em 15Kv-400A com Kirk e eixo prolongador. | pç |  |  |  | 0
| 16.5 | Fusível limitador de corrente HH-15Kv - 50A | un |  |  |  | 0
| 16.6 | Isolador 15Kv | un |  |  |  | 0
| 16.7 | Barramento tipo varão de cobre, de 3/8", inclusive conexões | vb |  |  |  | 0
| 16.8 | Suporte metálico para (Mufla, Para-raios, Isoladores e demais acessórios) | un |  |  |  | 0
| 16.9 | Aterramento da subestação e transformador (Cabos, Cordoalhas, conectores, e demais acessórios) | vb |  |  |  | 0
| 16.10 | Caixa com barra de equipotencialidade | un |  |  |  | 0
| 16.11 | Grade metálica fixa e removível | vb |  |  |  | 0
| 16.12 | Sistema de iluminação e tomadas para a subestação | vb |  |  |  | 0
| 16.13 | Bloco autônomo 2x55W autonomia de 1 hora, instalado na subestação | un |  |  |  | 0
| 16.14 | Acessórios complemetares da subestação (Tapete 20Kv, luvas MT 20Kv NR-10, sinalização, etc...) | vb |  |  |  | 0
810100 | 17.0 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 49200
| 17.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" | m | 480 | 24 | 29 | 25440
| 17.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" | m |  |  |  | 0
| 17.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 240 | 15 | 11.5 | 6360
| 17.4 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb | 240 | 14 | 11.5 | 6120
| 17.5 | Condulete de alumínio Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.6 | Condulete de alumínio Ø 3/4" | pç | 136 | 16 | 25 | 5576
| 17.7 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 136 | 15 | 11.5 | 3604
| 17.8 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 17.9 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1.1/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.10 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 3/4" | pç |  |  |  | 0
| 17.11 | Caixa de som embutida | pç |  |  |  | 0
| 17.12 | Caixa de som aparente | pç |  |  |  | 0
| 17.13 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 17.14 | Potenciometro de som | pç |  |  |  | 0
| 17.15 | Subwoofer | pç |  |  |  | 0
| 17.16 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 1100 | 1000 | 2100
810100 | 18.0 | SISTEMA DE LÓGICA |  |  |  |  | 29155
| 18.1 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x50mm | m |  |  |  | 0
| 18.2 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 150x100mm | m |  |  |  | 0
| 18.3 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 100x100mm | m | 105 | 44 | 29 | 7665
| 18.4 | Eletrocalha galvanizada lisa com tampa de encaixe 50x50mm | m |  |  |  | 0
| 18.5 | Acessórios e conexões para eletrocalha (curvas verticais, curvas horizontais, tês, flanges, talas de emenda, saída horizontal para perfilado 38 x 38, saída horizontal para eletroduto 3/4", etc...) | vb | 52 | 26 | 24 | 2600
| 18.6 | Perfilado galvanizado liso 38x38mm | m |  |  |  | 0
| 18.7 | Acessórios e conexões para perfilado (junção tipo "I", junção tipo "L", junção tipo "T", junção tipo "X", saída lateral para eletroduto 3/4", etc...) | vb |  |  |  | 0
| 18.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m |  |  |  | 0
| 18.9 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m | 117 | 23 | 29 | 6084
| 18.10 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb | 58 | 15 | 12 | 1566
| 18.11 | Suporte completo para eletrocalhas, perfilados e eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, ganchos, etc.) | vb | 110 | 14 | 12 | 2860
| 18.12 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 18.13 | Curva 90º galvanizada á fogo Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 18.14 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç | 80 | 17 | 25 | 3360
| 18.15 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb | 80 | 15 | 11.5 | 2120
| 18.16 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 18.17 | Cabo UTP cat. 5E - Azul - 305mts | cx |  |  |  | 0
| 18.18 | Conjunto de tomada para telefone/Lógica Rj-45 Montado em caixa 4x2" | pç |  |  |  | 0
| 18.19 | Conjunto de tomada para telefone/Lógica Rj-45 Montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 18.20 | Conjunto de tomada dupla para telefone/Lógica Rj-45 Montado em condulete | pç |  |  |  | 0
| 18.21 | Sensor de temperatura | pç |  |  |  | 0
| 18.22 | Verba para miudezas e fixações | vb. | 1 | 1600 | 1300 | 2900
810100 | 19.0 | SISTEMA DE CONTADOR FLUXO |  |  |  |  | 0
| 19.1 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1/2" | m |  |  |  | 0
| 19.2 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1" | m |  |  |  | 0
| 19.3 | Acessórios e conexões para eletroduto (Curva, bucha e arruela, unidut, luva,box, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 19.4 | Câmera contadora de fluxo | pç |  |  |  | 0
| 19.5 | Ponto para câmera do contador de fluxo | un |  |  |  | 0
| 19.6 | Suporte completo eletrodutos (tirantes, chumbadores, abraçadeiras, etc.) | vb |  |  |  | 0
| 19.7 | Condulete de alumínio Ø 1/2" | pç |  |  |  | 0
| 19.8 | Condulete de alumínio Ø 1" | pç |  |  |  | 0
| 19.9 | Acessórios e conexões para Condulete (Unidut, bucha e arruela, tampa, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 19.10 | Caixa de passagem (Caixa 4 x 2 , Caixa 4 x 4, Caixa 15 x 15, Caixa 20 x 20, Caixa 30 x 30, etc...) | vb |  |  |  | 0
| 19.11 | Cabo coaxial RG 59 - 75 ohms 93% malha (Câmera de Contador de fluxo até o Rack de lógica) | m |  |  |  | 0
| 19.12 | Verba para miudezas e fixações | vb. |  |  |  | 0
810100 | H | OUTROS OMISSOS |  |  |  |  | 89131.5
| 20.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 20.1 | Plotagem de projetos de acordo com as revisões | pç | 1 |  | 3200 | 3200
| 20.2 | Remoção extintor | pç | 4 |  | 90 | 360
| 20.3 | Remoção de bico de sprinkler (tipo pendente e up-right) | vb | 414 | 28 | 68 | 39744 | OBS: Consideramos a quantidade de bicos de spk a remover dos projetos.
| 20.4 | Retirada de luminárias | pç | 2105 |  | 9.5 | 19997.5
| 20.5 | [5 empty] | 0
| 20.6 | Instalação luminária xgap/gap difusa arandela; gap difusa embutir; gap perfil base embutido/sobrepor; assimétrica embutid; pendentes 1; 2; 3 e 4; soft led; darklight led; lumini no frame; s1 perfil linear 45º; trust arandela blindada com grade, M1; M2; M3; M4; M5; M6; M9; M10 e M11. | pç | 1228 |  | 19 | 23332
| 20.7 | Eletroduto rígido pvc 1" para rede de dados | m | 38 | 20 | 29 | 1862
| 20.8 | Eletroduto de ferro galvanizado Ø 1.1/4" para rede de dados | m | 12 | 24 | 29 | 636
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1400000
Desconto
[6 empty] | Total Final | 1400000
*BDI e Imposto devem somente ser indicados, mas os preços unitários nos itens devem ser os finais.
| Valores estimado por preço Unitário |  | FORNECEDOR | G S de Medeiros Serviços Elétricos e Hidráulicos
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | Hora Normal | Adicional Noturno | Total Mensal | Total Estimado
| 1.0 | Homem/Hora
| 1.1 | Engenheiro | Mês | 15000 | 18000 |  | 0
| 1.2 | Encarregado Eletrica e hidraulica | h | 59 | 70.8 |  | 0
| 1.3 | Eletricista | h | 42 | 50.4 |  | 0
| 1.4 | Auxiliar Eletricista | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.5 | Meio Oficial Eletrico | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.6 | Auxiliar Hidraulico | h | 29 | 34.8 |  | 0
| 1.7 | Encanador | h | 42 | 50.4 |  | 0
| 1.8 | Soldador | h | 42 | 50.4 |  | 0
| 1.9 | Administrativo/Almoxarife | h | 28 | 33.6 |  | 0
| 1.10 | Encarregado hidraulica | h | 59 | 70.8
| 2.0 | Administração
| 2.1 | Terceiros | % | 39%
| 2.2 | Materiais | % | 39%
| 2.3 | Taxa de Mobilização
| 2.4 | Taxa de Desmobilização
| 2.5 | Despesas Mensais (Mão de Obra) | mês
|  | Total |  |  |  |  | 0
Desconto
|  | Total Final |  |  |  |  | 0
Pagamento
OBS:
VALIDADE:
LEGENDA
orçar
retirar
conferir unidade de medida orçada
conferir valores unitários
conferir quantitativos
conferir especificação de projeto com fornecimento
orçar em m3 com 3cm